СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»

Број :1322

Датум : 16.03.2018.године

М Е Л Е Н Ц И

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПЕЛОИДО ТЕРАПИЈУ

Број набавке : 02/ 2018

Наручилац : Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»

ул. Бања Русанда б.б. 23270 Меленци

Матични број: 08062650

Регистарски број: 24208062650

Шифра делатности: 86.10

Порески број (ПИБ): 101161576

ПДВ број:128419505

Број текућег рачуна: 840 – 178661 - 70

Телефон: 023 / 315-0401

Факс: 023 / 731 - 075

Електронска пошта: office@banjarusanda.rs

Меленци, март 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ......................................................................  3

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ..................................................................  4

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА) ...............................................................................................................................................  4

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА .......................................................................................  5

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ....................................  8

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ........................................................................................................ 12

Подаци о понуђачу – Прилог 6.1. ...................................................................................  18

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – Прилог 6.2. ...................  19

Подаци о подизвођачу-Прилог 6.3 .................................................................................. 20

- МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора за изградњу вентилације простора пелоидо терапије .........................  21

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ..ЗЈН ........... 26

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ...................................................... 27

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ........................................................... 28

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ......................................... 29

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

На основу члана 57.и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, „Сл.гласник РС“ бр.14/15 и „Сл.гласник РС“ бр.68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1269 од 14.03. 2018.године и Решења о образовању комисије бр.1270 од 14.03.2018.године Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију «Русанда», Меленци, ул. Бања Русанда б.б. Меленци, www.banjarusanda.rs  позива понуђаче да поднесу своју писaну понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу објављеног позива за подношење понуде  у отвореном поступку у предмету јавне набавке радова-  изградња вентилације простора за пелоидо терапију .

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт

Ивица Миливојев, тел. 023/315- 315-0402 и Немања Семлекан, тел. 023/315-0407, e/mail: nabavka@banjarusanda.rs

## Подношење понуде

## Понуда са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној и запечаћеној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу  утврдити да се први пут отвара.

## на адресу наручиоца:

Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»,

23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб.

Понуђач подноси понуду лично преко писарнице у IX  павиљону наручиоца или путем препоручене поште.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда мора бити оригинал на преузетом обрасцу понуде, јасна и недвосмислена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

На коверти назначити: назив, адресу и седиште наручиоца, број и назив јавне набавке, редни број и назив партије (уколико је јн обликована по партијама) , текст  «не отварати».

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и седиште,  број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт и e/mail.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета у року одређеном у позиву за подношење понуде објављеном на Порталу управе за ЈН, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила,  најкасније до сата наведеног у позиву, односно рок за подношење понуда је 16.04.2018.године до 10,00  часова.

Пропуштањем рока и сата за подношење понуде одређеног у позиву, понуда је  неблаговремена, без обзира на начин достављања понуда (непосредно или путем поште).

Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин који је одређен за подношење понуде.

Отварање понуда

Отварање понуда ће бити комисијски дана 16.04.2018.године у 10,05 часова у сали за састанке у Специјалној болници «Русанда» у Меленцима без посебног позивања понуђача. Отварaње понуда је јавно.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају комисији  за јавне набавке наручиоца поднети писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је изградња вентилације простора за пелоидотерапију , ОРН – радови на инсталацији вентилације - 45331210.

Врста и опис предмета јавне набавке, количине, ближе су одређени у спецификацији која је у обрасцу понуде и чине саставни део конкурсне документације.

Предмет набавке није обликован је у више партија.

Јавна набавка није резервисана.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, техничке карактеристике (спецификација) и опис добара који су  предмет јавне набавке, количине, место испоруке детаљно су одређени у обрасцу понуде и упуству понуђачу како да сачини понуду и  чине саставни део конкурсне документације.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

У Спецификацији обрасца понуде

I  МАШИНСКИ РАДОВИ  :

Код  „Испорука и уградња следеће опреме и материјала наведеног произвођача или одговарајуће“

Сва опрема се израђује од материјала који су отпорни на повишени ниво ИСПАРЕЊА СУМПОРА у ваздуху.

Код тачке 1 . „набавка и уградња коморе за обраду ваздуха ..... “

Вентилациону комору израдити од материјала  који је отпоран на повишени садржај СУМПОРА у ваздуху.

Понуђач је дужан да достави пратећу техничку документацију са свим битним техничким подацима за ставку 1.

II  ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИСНКИ РАДОВИ

Код ставке бр.3. „Испорука плафонских „Армстронг“ плоча или одговарајуће....“  потребно је да понуђач достави технички лист за плафонске плоче.

4.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

# Услови за учешће у поступку  јавне набавке

Комисија за јавне набавке наручиоца (у даљем тексту: комисија наручиоца) ће установити испуњеност обавезних услова за учешће у поступку из чл.75. и додатних услова из чл.76.Закона о јавним набавкама, које понуђач мора доказати.

Обавезни услови   					Доказивање обавезних услова

| 1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. |
| --- | --- |
| 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1.Уверење посебног одељења Вишег суда у Београду – за дела организованог криминала. НАПОМЕНА: - Виши суд у Београду – Посебно одељење - за кривична дела организованог криминала. 2.Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица – за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. НАПОМЕНА: -Основни суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година; -Виши суд- кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора > 10 година; 3.за законског заступника – Уверење надлежне полицијске управе МУП-а –извод из казнене евиденције ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 1.Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 1.Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. (Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда). |
| 3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Уверење Секретаријата за финансије- Управа јавних прихода да су измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. (Потврде не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). |
| 4. Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | - Изјавa Понуђача (Образац 8. Конкурсне документације - Изјава о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама) |

Додатни услови   					Доказивање додатних услова

| 1.финансијски капацитет –да је понуђач у предходне три обрачунске године које предходе објављивању јавног позива, остварио приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара годишње | -понуђач доказује достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора |
| --- | --- |
| 2.кадровски капацитет – да понуђач има минимум 10 запослених односно ангажованих радника (у радном односу или ван радног односа) који обављају послове који су предмет јавне набавке од тога : 1 машински инжењер са лиценцом 430, 5 лимара, 1 машински техничар, 1 бравар, 1 инсталатер грејања, 1 електротехничар електронике | -понуђач доказује достављањем попуњеног обрасца Изјава понуђача о кадровском капацитету заједно са копијом уговора о раду, М обрасца и копијом лиценце за машинског инжењера са потврдом да је важећа |

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који  води Агенција запривредне регистре није дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1 до 3 Закона о јавним набавкама. Као доказ о испуњености обавезних услова довољно је приложити копију Решења о успису у регистар понуђача издату од стране АПР-а.За испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави превод истог.

Докази из тачке 2 и 3 не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије  за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид доказе из става 1. и 2. овог члана (79.ЗЈН) наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни  на интернет страницама  надлежних органа уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа , приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује  испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обавезна садржина понуде

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном ако понуђач поднесе:

а) докази о испуњености услова из чл.75. и 76. ЗЈН ( део 4. конкурсне документације). Докази се могу поднети у неовереним копијама.

б) образац подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан (прилог 6.1.)

образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди ако понуђач подноси   заједничку понуду  (прилог 6.2.)

образац подаци о подизвођачу , уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (прилог 6.3)

в) образац понуде са спецификацијом; по партијама, уколико је јавна набавка обликована по партијама

Образац понуде понуђач мора да попуни по свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у понуди наведени.

г)  изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

д)  изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду понео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ђ)   модел уговора,

Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  модела уговора.

е)  образац трошкова припреме понуде (образац попуњава понуђач у складу са чл.88 ЗЈН и чл. 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања тих услова).

Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди  нити да учествује у више заједничких понуда.

Ако понуђач подноси понуду самостално овлашћено лице понуђача потписује и оверава  печатом све обрасце.

Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ одбити све понуде које су поднете супротно напред наведеном.

Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача.		.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## Подношење понуде са подизвођачем

## Понуђач може реализовати предмет набавке и преко подизвођача.

## Уколико реализује набавку преко подизвођача, понуђач је у обавези и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу  а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

## Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача а уколико  уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвоађач  ће бити наведен у уговору.

## Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1.тачка 1) до 4) закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из чл.75. став 1. тачка 5. овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извшење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати  испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

## Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

## Језик

Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

Измене и допуне конкурсне документације

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном чланом 63.ЗЈН. Наручилац је дужан да без одлагања измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

## Додатне информације и појашњења конкурсне документације

## Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗНЈ и Закона о изменама и допунама ЗЈН.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтеви упућени електронском поштом, у времену од 07:00-14:00 часова сматраће се да су приспели тог дана. Уколико је захтев послат после наведеног времена, сматраће се да је приспео наручиоцу следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници .

Питања треба упутити на адресу наручиоца уз напомену  «ПОЈАШЊЕЊА - јавни позив бр.__________, партија бр.________ » или на електронску пошту лица за контакт одређеног овом конкурсном документацијом.

Додатна објашњења и исправке после отварања понуде

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између  јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## Израда понуде

Облик понуде

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац који је саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати јасно, недвосмислено, откуцани или читко попуњени на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Свака учињена исправка, бељење, подебљавање  и сл. морају бити оверени печатом и  потписом од стране овлашћеног лица понуђача.

Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, понуђач означава у горњем десном углу ознаком „поверљиво“. Сагласно чл. 14.ЗНЈ неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду.

Валута

Цена и вредности у понуди треба да буду изражени у динарима, са и без пореза на додату вредност. Транспортни трошкови и трошкови монтаже морају бити урачунати у цену . Цена је фиксна и не може се мењати.

Услови и начин плаћања

Понуђач може да захтева аванс у износу од 10 % у вредности понуде без пдв-а а остатак ће се платити након завршетка радова. У том случају понуђач је дужан да достави сопствену бланко меницу као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Наручилац неће исплатити аванс пре него што прими уговорено средство обезбеђења.

Рок извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана.

У случају да понуђач наведе дужи рок извођења радова, понуда ће бити одбијена.

## Гарантни рок

## Гарантни рок на изведене радове и материјал не може бити краћи од 2 године а такође и на опрему не може бити краћи од 2 године.

## Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок , понуда ће бити одбијена.

Рок за рекламацију

Рок за рекламацију у случају неквалитетно извршеног посла не може бити дужи од 7 дана од пријема рекламације. Уколико је рок за отклањање рекламације дужи, понуда се одбија.

## Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је коме буде додељен уговор, приликом потписивања је дужан да достави сопствену бланко меницу као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања на 10% износа укупне вредности без пдв-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а у уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе.

Понуђач коме буде додељен уговор, приликом потписивања је дужан да достави сопствену бланко меницу као средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а у уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу.Рок важења менице мора бити најмање 20 дана дуже од истека рока за коначно извршење уговорних обавеза. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Важење понуде

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

## Одбијање понуда

Биће разматране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.

Неприхватљиве и неблаговремене понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене, односно враћене.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу  на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

## Понуда са варијантама

Понуђач не може поднети понуде са варијантама.

Понуда са варијантама биће одбијена.

Врста критеријума за избор најповољније понуде

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом, предност ће имати она понуда која има краћи рок извођења радова. У случају да понуђачи понуде исту дужину рока за извођење радова , као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року двадесетпет дана од дана отварања понуде.

У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету  због поступања наручиоца супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се  благовременим  ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана  пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет  најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст.3 и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора , одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка рок за подношење  захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у скалду са чл.40a овог закона.

Захтевом за заштиту права се не могу оспоравати радње наручиоца предузете у поступку ЈН ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење  пре истека рока за подношење  захтева из ст.3 и 4.  oвог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом  поступку јавне набaвке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње за које је подносилац захтева знао или могао знати  приликом подношења предходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скалду са одредбама чл.150 овог закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06  шифра плаћања: 153 или 253 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, прималац: Буџет Републике Србије.

уплати таксу од :

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара,

- 120.000.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.

Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за заштиту права у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона.

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку бр. ____/2018 , достављамо вам  Понуду број ____________за изградњу вентилације простора у пелоидо терапији

Понуду дајемо (заокружити и попунити)  :

а) самостално (назив понуђача, адреса, пиб,матични бр.лице за контакт) ________________________

______________________________________________________________________________________

б) заједничка понуда (група понуђача-назив понуђача, адреса, пиб,матични бр.лице за контакт-за сваог понуађача) _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ц) са подизвођаче (назив понуђача, адреса, пиб,матични бр.лице за контакт) ____________________

______________________________________________________________________________________

| С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А и структура цене |
| --- |
| Ред. бр | ОПИС | јед. мере | Количина | Цена по јединици | Вредност без ПДВ-а |
| I | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja sledeće opreme i materijala navedenog proizvođača ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja komore za obradu vazduha koja se isporučuje u kompletu sa pripadajućim senzorima, radnim i zaštitnim termostatim, elektro-komandnim ormanom s akontrolerom za vođenje termičkih procesa, svim potrebnim kalibriranjem i programiranjem. Komoru ponuditi sa pripadajućom spoljašnjom DX jedinicom i pripadajućom termoekspanzionim kitom. Proizvođač “Termovent” ili odgovarajuće Sistem :VK Izvedba : Bok uz bok Ugradnja : unutrašnja / podplafonska Namnena : ventilacija Svež vazduh : 4.600 m³/h Zima : -18°C/90% (RH) Leto : 35°C/35% (RH) Ubacivanje : 4.160 m³/h Zima :24°C/3% (RH) Leto : 20°C/100% (RH) Odsis: 3.900 m³/h Zima: 20°C/5% (RH) Leto:26°C/35% (RH) Outlet : 3.900 m³/h Zima: -2°C/22% (RH) Leto : 33°C/23% (RH) Komora se sastoji od sledećih sekcija: Ubacivanje: |  |  |  |  |
|  | 1.Ulazna sekcija sa vezom za kanal za spoljni vazduh, sa motornim damperom. |  |  |  |  |
|  | 2. Filterska sekcija G4 |  |  |  |  |
|  | 3. Sekcija pločastog rekuperatora toplote |  |  |  |  |
|  | - Projektovani protok vazduha (ubacivanje/izvlačenje): 4.160 / 3.900 m³/h - Minimalna efikasnost (zima/leto) 50% / 50% - sa by-passom |  |  |  |  |
|  | 4. Mešna sekcija |  |  |  |  |
|  | 5.Sekcija DX grejača / hladnjaka - Fluid: R410A - grejanje: 27kW - hlađenje 18kW - max.brzina vazduha: 2,5m/s |  |  |  |  |
|  | 6. Eliminator kapljica |  |  |  |  |
|  | 7. Ventilatorska sekcija |  |  |  |  |
|  | - protok vazduha: 4.160 m³/h - potrebni napor (eksterni) Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | 8. Izlazna sekcija |  |  |  |  |
|  | IZVLAČENJE: |  |  |  |  |
|  | 9. Ulazna sekcija |  |  |  |  |
|  | 10. Filterska sekcija G4 |  |  |  |  |
|  | 11. Ventilatorska sekcija |  |  |  |  |
|  | - protok vazduha: 3.900 m³/h - potrebni napor (eksterni) Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | 12. Izlazna sekcija sa motornim damperom |  |  |  |  |
|  | Maksimalna visina uređaja: 650mm |  |  |  |  |
|  | Komoru isporučiti u sekcijama zajedno sa amortizerima koji se postavljaju ispod nožica svake sekcije i sa fleksibilnim priključcima na krajevima komore, povezano u funkcionalnu celinu. | kom | 1 |  |  |
|  | Nabavka i montaža toplote pumpe DX (vazduh-freon) za potrebe povezivanja na grejač/hladnjak klima komore u kompletu da termoekspanzionim kitom i pripadajućom automatikom za upravljanje procesima ventilacionih komora Proizvođač: "Mitsubishi Electric" ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  | UHZ-P250YHA radni medijum: R410A ukupna nom.grejna snaga: 25kW spoljna proj.temperatura (zima): -15°C COP: 4,1 ukupna nom.rashladna snaga: 18kW spoljna proj.temperatura (leto): +35°C EER: 3,8 el.snaga: 8.64kW, 50Hz (400V) | kom | 1 |  |  |
|  | Isporuka perifernih elemenata automatike : QAM2120.040 - kanalski senzor temp. Lg-Ni1000 - 2 kom GMA121.1E - el.motorni pogon 2-p;24V sa oprugom - 1 kom QBM81-5 - diferencijalni presostat 50...500Pa - 3 kom GLB161.1E - elektromotorni pogon 0..10V; 24V - 3kom QBM2030-30 - senzor diferencijalnog pritiska - 2kom UKUPNO AUTOMATIKA | komplet | 1 |  |  |
|  | Puštanje u rad ventilacione komore od strane ovlašćenog servisera | paušal |  |  |  |
| 2 | Materijal i radovi na montaži VK i spoljne DX jedinice pozicije 1 i obuhvata |  |  |  |  |
|  | Izrada postolja za spoljnu DX jedinicu bakarne cevi za freonski razvod Ø9,5/25,4mm -6m Toplotna izolacija Armacel tip HT-S ili odgovarajuće sa zaštitnom oblogom od polietilena bele boje elektro kablovi za spajanje spoljne i unutrašnje jedinice cevi za odvod kondenzata i ostali montažni material, posle izvršene montaže izvršiti vakumiranje instalacije i prema potrebi dopuniti instalaciju freonom R410A Sve montirano , povezano i pušteno u rad | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Izrada i montaža vazdušnih kanala za klimatizaciju i ventilaciju od ALUMINIJUMSKOG lima |  |  |  |  |
|  | Debljine lima za pravougaone kanale od al.lima izvesti prema DIN 1946 i SRPS C.B4.081/52 prema dužoj strani kanala i to: do 250 mm d = 1 mm od 250-999 mm d = 1,5 mm. Preko 1000 mm d = 2,00-2,5 mm. Na svim kanalima čija širina prelazi 500mm izvršiti ukrućenja da bi se izbegla buka. Spajanje limenih kanala i fazonskih delova vrši se pomoću profila.Ovom stavkom su obuhvaćeni prelazni komadi, kolena, račve, fazonski elementi kao i vešaljke, tiplovi, zavrtnji, silikon za zaptivanje i sav pomoćni montažni materijal. Kolena uraditi sa minimalnim poluprečnikom jednakom širini kanala. Gde god to nije moguće predvideti u kolenima usmerivače prema detalju. Obračunati po kilogramu ugrađenog kanala sa konzolama i vešaljkama | kg | 1200 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja kanala kružnog poprečnog preseka (spiro kanala) fabričke izrade kompletno sa spojnim materijalom i sl. Stavka podrazumeva i obujmice za pričvrščivanje i vešanje. Minimalna količina cinka 275g/m² Proizvođač: "Lindab" ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  | Ø160 | m | 12 |  |  |
|  | Ø200 | m | 180 |  |  |
|  | Ø250 | m | 26 |  |  |
|  | Ø300 | m | 16 |  |  |
|  | Ø315 | m | 4 |  |  |
|  | Ø355 | m | 2 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja elemenata za kanale kružnog poprečnog preseka (spiro kanale) - lukovi - kolena - redukcije - T komadi - prelazni komadi sa kružnog na kvadratni - X komadi Fabričke izrade kompletno sa elementima za spajanje i vešanje. Ponuditi 100% od vrednosti kružnih kanala Tačne količine obračunati nakon montaže uz overu stručnog nadzora | paušal | 100% |  |  |
| 6 | Nabavka i flexibilnih okruglih kanala za vazduh za povezivanje vazdušnih kanala sa distribucionim elementima. Stavka podrazumeva i obujmice za pričvrščivanje. |  |  |  |  |
|  | Ø160 | m | 4 |  |  |
|  | Ø200 | m | 12 |  |  |
| 7 | Izrada i montaža protivkišne aluminijumske rešetke za usis i izduv svežeg/otpadnog vazduha sa fasade, zajedno safazonskim komadima za priključenje na kanal 1200x600mm - za količinu vazduha: 4160 / 3900 m³/h | kom | 2 |  |  |
| 8 | Nabavka i ugradnja prigušivača buke Proizvođač:"Lindab" ili odgovarjuće |  |  |  |  |
|  | tip: DLD 600-300 - 1000 dimenzija. 600x300mm, dužina. 1000mm | kom | 1 |  |  |
|  | tip: DLD 500-300 – 1000 dimenzija. 600x300mm, dužina. 1000mm | kom | 1 |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja ručne regulacione klapne Proizvođač: "Lindab" ili drugog proizvođača ekvivalentnih tehničkih karakteristika |  |  |  |  |
|  | tip: LKSR |  |  |  |  |
|  | dimeznije 400 200 | kom | 1 |  |  |
|  | dimenzije 200 200 | kom | 1 |  |  |
|  | tip: DRU |  |  |  |  |
|  | dimenzije: 160 | kom | 2 |  |  |
|  | dimenzije: 200 | kom | 24 |  |  |
| 10 | Nabavka i ugradnja difuzora sa plenumskom kutijom i regulatorom protoka za ubacivanje vazduha, zajedno sa fazonskim komadima za priključenje na unutrašnju kanalsku mrežu, priključak na kanal bočno zajedno sa maskom sa difuzijskim obručem. Proizvođač: "Lindab" ili odgovarajuće tip: PCA-250 + MBB-200-250-S količina vazduha: 200-260 m3/h priključak : 200 | kom | 16 |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja ventilacionog ventila sa regulatorom protoka za izvlačenje vazduha, zajedno sa fazonskim komadima za priključenje na unutrašnju kanalsku mrežu, priključak na kanal vertikalno zajedno sa maskom sa difuzijskim obručem Proizvođač: "Lindab" ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  | tip: KPF 200 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 200-260 m3/h |  |  |  |  |
|  | priključak : 200 | kom | 10 |  |  |
|  | tip: KPF 100 |  |  |  |  |
|  | količina vazduha: 70 m3/h |  |  |  |  |
|  | priključak : 100 | kom | 3 |  |  |
| 12 | Nabavka i ugradnja aluminijumske rešetke za izvlačenje vazduha sa plenumskom kutijom i regulatorom protoka količine vazduha, zajedno sa fazonskim komadima za priključenje na unutrašnju kanalsku mrežu, tipa i dimenzije: Proizvođač: "Lindab" ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  | tip: B-3020 |  |  |  |  |
|  | B-3020-300x150 | kom | 1 |  |  |
|  | B-3020-400x200 | kom | 1 |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja kanalskog ventilatora u kompletu sa elementima za vešanje i fleksibilnim priključcima za povezivanje sa kanalima. |  |  |  |  |
|  | Proizvodjač “Systemair” ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  | Tip: K 125 XL sileo ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  | Projektni protok vazduha : 70 m3/h |  |  |  |  |
|  | Potreban napor pri projektnom protoku: 150 Pa | kom | 3 |  |  |
|  | Nepovratna klapna RSK-125 | kom | 3 |  |  |
|  | Protivkišna rešetka IGC-LI-125 | kom | 3 |  |  |
| 14 | Nabavka i ugradnja plastične prestrujne rešetke za ugradnju u vrata 300x100mm | kom | 3 |  |  |
| 15 | Isporuka i ugradnja elastičnih veza između ventilatora, klima jedinica i rekuperatora i kanalskog razvoda, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | 915 x 550mm | kom | 2 |  |  |
|  | 940 x 400 mm | kom | 2 |  |  |
| 16 | Izrada i montaža konzole, držače za opremu i uređaje, od profilisanog čelika, obujmice , hilti traka i slično uz predhodno čišćenje i farbanje osnovnom bojom. Obračunati po kg. ugrađenog materijala | kg | 800 |  |  |
| 17 | Pripremno-završni radovi, puštanje sistema u rad, regulacija sistema i izrada elaborata atestno tehničke dokumentacije | paušal |  |  |  |
|  | UKUPNO MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| II | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Probijanje otvora u zidovima za prolaz kanalskog razvoda, približnih dimenzija 800 x 600mm | kom | 15 |  |  |
| 2 | Pažljivo otvaranje otvora kroz tavansku konstrukciju da se ne bi oštetila armature-kernovanjem Dimenzije otvora Ø160 –Ø250mm | kom | 40 |  |  |
| 3 | Isporuka plafonskih "Amstrong" ploča ili odgovarajuće , zajedno sa montažom - otpornih na vlagu 95% - Tip Metal Clip IN2056M | m² | 180 |  |  |
| 4 | Posle postavljanja kanalskog razvoda zatvaranje otvora purpen smesom | paušal |  |  |  |
|  | UKUPNO PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | PRATEĆI ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja sledeće opreme i materijala navedenog proizvođača ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja zidnog metalnog plastificiranog razvodnog ormana RO-K dimenzija |  |  |  |  |
|  | Kućište ormana Evrotehna ili odgovarajuće KB2/4 650x550x210 - 1 kom |  |  |  |  |
|  | SIEMENS ili odgovarajuće Synco 200 RLU220 kontroler - 1 kom |  |  |  |  |
|  | Kompakt prekidač 30A - 1 kom |  |  |  |  |
|  | Kontaktor ABB AF16-30-00 - 2 kom |  |  |  |  |
|  | Mot. zaš. prekidač ABB ili odgovarajuće MS16-16 - 2 kom |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač ABB ili odgovarajuće S201 C6 1p - 3 kom |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač ABB ili odgovarajuće S203 C4 3p - 1 kom |  |  |  |  |
|  | Signalna lampica Schrack ili odgovarajuće - 6 kom |  |  |  |  |
|  | Transformator 230/24V 50VA EPROM - 1 kom |  |  |  |  |
|  | Rele asimetrije faze Schrack ili odgovarajuće UR5P3011 - 1 kom |  |  |  |  |
|  | Relej 24V, 1p Phoenix ili odgovarajuće Contact 3 kom |  |  |  |  |
|  | DIN utičnica 16A 250V za orman |  |  |  |  |
|  | Svetiljke za orman 1x18W sa prekidačem za vrata –1 kom |  |  |  |  |
|  | Sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, POK kanali, nadpisne pločice, oznake za kablove, VS kleme, provodnici za ožičenje i ostali pomoćni material Sve montirano, povezano i pušteno u rad | komplet | 1 |  |  |
|  | Puštanje u rad ventilacione komore od strane ovlašćenog servisera | paušal |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja elektro kablova.Kablovi se vode po obujmicama, regalima, zaštitinim metalnim plastičnim crevima i sl. |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 5x10 m | m | 60 |  |  |
|  | N2XH-J 5 x 4 m | m | 40 |  |  |
|  | N2XH-J 5 x 2.5 m | m | 70 |  |  |
|  | N2XH-J 5 x 1.5 m | m | 30 |  |  |
|  | N2XH-J 3 x 1.5 m | m | 80 |  |  |
|  | N2XH-J 1 x 16 m | m | 30 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja metalnih nosača kablova sa svim priborom za montažu GRM 55/100 | m | 30 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja zaštitnika kablova (sapa crevo) metalno plastificirano zajedno sa pratećim montažnim materijalom, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø18mm | m | 20 |  |  |
|  | Ø14mm | m | 20 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja traka za uzemljenje FeZn 25x4mm zajedno sa pratećim montažnim materijalom | m | 40 |  |  |
| 6 | Isporuka, ugradnja i povezivanje naizmeničnog instalacionog prekidača za ugradnju na zid | kom | 2 |  |  |
| 7 | Rasvetno telo Tornado ili odgovarajuće komplet sa cevima 2 x 36W i starterom | kom | 1 |  |  |
| 8 | Kontrola i ispitivanje elektroinstalacije sa izdavanjem atesta od strane firme ovlašćene za ovu vrstu delatnosti | paušal |  |  |  |
| 9 | Pripremno završni radovi, izrada elaborata atestno tehničke dokumentacije | paušal |  |  |  |
|  | UKUPNO PRATEĆI ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |

| ZBIRNA REKAPITULACIJA |
| --- |
| Odeljak | Naziv | Vrednost bez pdv-a |
| I | Mašinski radovi |  |
| II | Prateći građevisnki radovi |  |
| III | Prateći elektro radovi |  |
|  | Ukupno bez PDV-a |  |
|  | PDV |  |
|  | Ukupno sa PDV-om |  |

Услови и начин плаћања :  ________________________________________________

Рок за извођење радова : __________________________________________________

(Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана)

Рок  за рекламацију : ____________________________________________________

(Рок за рекламацију не може бити дужи од 7 дана од пријема рекламације)

Гарантни рок на изведене радове : _________________________________________

(Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године)

Гарантни рок на уграђени материјал и опрему: _______________________________

Важност понуде :  _______________________________________________________

( Напомена : важност понуде не може бити краћа од  90 дана )

Место и датум                                  М.П.                                Потпис овлашћеног лица

_______________                                                              _____________________

ПРИЛОГ  6.1.

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Адреса понуђача: ____________________________________________________________

Лице за контакт: _____________________________________________________________

Електронска адреса лица за контакт:  ___________________________________________

Телефон: ___________________________________________________________________

Телефакс: ___________________________________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): _________________________________________________

Матични број понуђача: ______________________________________________________

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)

Број текућег рачуна: __________________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора: __________________________________________

Врста правног лица (заокружити) :                                 а) микро,

б) мало,

ц) средње,

д) велико,

е) физичко лице

Место и датум: ___________________                                                         П о н у ђ а ч:

__________________

/печат и потпис/

ПРИЛОГ  6.2.

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________________________________________

Електронска адреса лица за контакт:  _________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________

Телефакс: ________________________________________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): _______________________________________________________

Матични број понуђача: ____________________________________________________________

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)

Број текућег рачуна: _______________________________________________________________

Лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора:___________________________

Део уговора који извршава __________________________________________________________

Врста правног лица (заокружити) :                                  а) микро,

б) мало,

ц) средње,

д) велико,

е) физичко лице

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду-група понуђача, у којем случају је потребно да се образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди-групи понуђача

Место и датум: ___________________                                                         П о н у ђ а ч:

__________________

/печат и потпис/

ПРИЛОГ  6.3.

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Адреса подизвођача: ____________________________________________________________

Лице за контакт: _______________________________________________________________

Електронска адреса лица за контакт:  ______________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________________

Телефакс: _____________________________________________________________________

Порески број подизвођача (ПИБ): _________________________________________________

Матични број подизвођача: ______________________________________________________

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)

Број текућег рачуна: ____________________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора: __________________________________________

У укупној вредности понуде подизвођач ______________________________________________

(пословно име подизвођача)

Учествује у _______________________________________________________________________

навести у чему се састоји учествовање подизвођача

износи _______________________ % вредности понуде (не може бити већи од 50%) или у износу

од __________________________без пдв-а

Врста правног лица (заокружити) :                                   а) микро,

б) мало,

ц) средње,

д) велико,

е) физичко лице

Напомена: Образац попуњавају само они подносиоци понуде који понуду подносе са подизвођачем.  Уколико подносилац понуде наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача.

Место и датум: ___________________                                                         П о н у ђ а ч:

__________________

/печат и потпис/

П о д и з в о ђ а ч:

__________________

/печат и потпис/

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА                                                                         7. МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»  МЕЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС", 124/12, „Сл. гл. РС“ бр.14/15 и „Сл. гл. РС бр.68/15“), по спроведеном редовном поступку јавне набавке, ЈН бр.02/2018, дана  ____________ године, закључује се следећи

У Г О В О Р

за изградњу вентилације простора за пелоидо терапију

Закључен између :

- Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»  из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа ________________________________________________ (у даљем тексту: купац), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576

и

- __________________________________ са седиштем у __________________, ул. ________________________________ бр._______, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), матични број : _______________________,  порески идентификациони број: ________________.

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је изградња вентилације простора за пелоидо терапију у Специјалној болници за рехабилитацију «Русанда» у Меленцима.

Понуђач ће радове из претходног става овог члана обавити у свему према понуди Понуђача бр.__________ од ______________.године заведене код Наручиоца под бројем ________ дана ____________.године којa је саставни део овог уговора.

На основу закљученог Споразума групе понуђача __________________________________________ од ______________ године,  ради учешћа у поступку јавне набавке , споразумне стране су се сагласиле да у предметној набавци наступа  _________________________________ из ______________________ ул. ________________________________ бр. _____________ и  и буде носилац и гарант извршења посла.

Понуђач је део набавке, која је предмет овог уговора, ____________________________ поверио подизвођачу _____________________________________ПИБ : _____________________ матични број : _________________________ а која чини ____________ %  од укупно уговорене вредности.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно уговарају  набавку радова из члана 1. став 1. овог уговора у укупној вредности са ПДВ-ом од _____________________________________________________ динара (словима:______________________________________________________________________).

У уговорној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога.

Члан 3.

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на утврђени предмер радова обрачун и исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови или мањкови не прелазе 10% од уговорене количине (цене).

Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 1. овог члана коју треба да овери овлашћено лице код наручиоца и надзорни орган.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати Извођачу уговорену цену из члана 2. овог уговора, након испостављене фактуре на начин како је дато у изабраној понуди број ______________ од _____________ године,  сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и  извршити уплату на рачун Извођача.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _______  календарских дана, рачунајући од дана потписивања уговора.

Датумом увођења у посао се сматра датум уписивања у грађевински дневник под надзором спољњег надзорног органа, уз прибављање свих докумената потребних за извођење радова, за шта је неопходан одређен временски период.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-eг дана од стицања услова из претходног става уговора, сматраће се да је 3-eг дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају објекта, а што овлашћени представник наручиоца констатује у грађевинском дневнику.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 7 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

-  у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан  7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан  8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, добрим обичајима правилима струке и овим уговором, и да по завршетку радова објекат преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци.

За свако одступање од пројекта, односно уговорених радова Извођач радова мора имати писмену сагласност наручиоца.

Члан 9.

Наручилац је обавезан да Извођачу:

- преда сву потребну документацију за извођење радова,

- обезбеди све потребне прикључке за несметано извођење радова (вода, струја),

- омогући рад пре и по подне радним даном, викендом, све на основу претходног договора између Извођача и Наручиоца.

Праћење реализације овог уговора вршиће овлашћено лице наручиоца.

Члан  10.

Уговорне стране утврђују као неспорно да је извођач радова дужан да у циљу обезбеђења испуњења  уговорних обавеза  достави сопствену бланко меницу као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања на 10% износа укупне вредности без пдв-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а у уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе.

Уговорне стране утврђују као неспорно да је извођач радова дужан да у циљу обезбеђења испуњења  уговорних обавеза  достави бланко, соло меницу за добро извршење посла  и то приликом потписивања овог уговора на износ од 10% од уговореног износа без пдв-а, са роком важења 20 дана дуже од примопредаје радова.  Такође приложити:

- менично овлашћење да се меница може наплатити,

- фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун,

- важећу потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и овлашћења НБС.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење менице.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку продужи рок важења овог средства финансијског обезбеђења.

Члан  11.

Гарантни рок за изведене радове износи ______________година рачунајући од дана примопредаје радова, док за уграђени материјал и опрему важи гарантни рок од __________________ у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан  12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Члан  13.

За уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Извођач је дужан да пре уградње и постављања опреме обавести Наручиоца и надзорни орган ради увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености захтеваних стандарда прописаних у техничкој спецификацији у Конкурсној документацији и важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац или надзорни орган утврди да материјал или опрема не одговарају захтеваном има право да одбије и забрани њихову уградњу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац или надзорни орган има право да тражи да Извођач уклони изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача  a целокупан трошак ангажовања другог извођача сноси  Извођач по овом уговору. У овом случају Наручилац има  право да наплати меницу за добро извршење посла а ако меница не покрива целокупне трошкове ангажовања другог извођача разлику између целикупних трошкова и износа менице ће платити Извођач по уговору.

Члан  14.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача као да их је сам извео, док у случају групе понуђача одговорност према Наручиоцу утврђена је на основу претходно закљученог посебног међусобног уговора којим се обавезују на заједничко извршење набавке и где се прецизира солидарна неограничена одговорност сваког појединачног понуђача за извршење комплетне уговорне обавезе.

Члан  15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у односу на утврђени предмер радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца и надзорни орган. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ________од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови не прелазе 10% од уговорене количине (цене).

Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 1. овог члана коју треба да овери овлашћено лице код наручиоца и лице овлашћено за стручни надзор над извођењем радова.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 3 дана од завршетка радова. Приликом примопредаје радова сачиниће се Записник о примопредаји који поред овлашћеног лица Извођача потписују и лице запослено код Наручиоца . Записник о примопредаји је основ за остварење права Наручиоца на рекламације у гарантном року.

Члан  17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача.

Члан  18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан  19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан   20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан   21.

Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежан  суд у Зрењанину.

Члан   22.

Овај  Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Члан 23.

Уговор је сачињен у шест једнаких примерака од којих 3 (три) припадају Наручиоцу, а 3 (три) Извођачу.

За Извођача:	  М.П.			                                  За Наручиоца:               М.П.

_________________________                                                  _________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце

# 8.Образац изјаве понуђача  о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2.  ЗЈН

# На основу члана 75. ст.2.  Закона о јавним набавкама („Сл.Гл. РС“ број 124/12, „Сл. гл. РС“ бр.14/15 и „Сл. гл. РС бр.68/15“),

# __________________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

даје следећу:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу наводимо  да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                            М.П.                                ______________________________

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

# 9.Образац изјаве понуђача о независној понуди

# На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гл. РС“ број 29/2013) _____________________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

даје следећу:

И З Ј А В У

ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду за изградњу вентилације простора у пелоидо терапији, у отвореном поступку бр. ___/2018 поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________                            М.П.                                ______________________________

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

# 10.Образац трошкова припреме понуде

  - На основу члана 88.став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12, „Сл. гл. РС“ бр.14/15 и „Сл. гл. РС бр.68/15“) а сходно чл. 5. Став 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима  јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013)

# ________________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

доставља :

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

| Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца ,  наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде.

У _____________________

Дана ___________________

М.П.                                         Овлашћено лице :

________________________

11.Изјава понуђача о кадровском капацитету

На захтев наручиоца ____________________________________ за изградњу вентилације простора  у пелоидо терапији за  Специјалну болницу за рехабилитацију «Русанда» у Меленцима, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дана ___________.2018. године дајем следећу

И З Ј А В У

ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имамо  минимум 10 запослених односно ангажованих лица (у радном односу или ван радног односа),  од којих:

- 1 машински инжењер са лиценцом 430;

- 1 машински техничар

- 5 лимара

- 1 бравар

- 1 инсталатер грејања

- 1 електротехничар електронике

Имена запослених и радно место :						Лиценца :

1.  _________________________________________ 			_______________________

2.  _________________________________________			_______________________

3.  _________________________________________			_______________________

4.  _________________________________________			_______________________

5.  _________________________________________			_______________________

6.  _________________________________________			_______________________

7.  _________________________________________			_______________________

8.  _________________________________________			_______________________

9.  _________________________________________			_______________________

10.  ________________________________________			_______________________

Прилог:

- фотокопија уговора о раду,  М обрасца (пријава запослених) којом се доказује да је лице  у радном односу код послодавца и фотокопија лиценце заједно са потврдом да је важећа.

У __________________

Дана _______________                              M.П.                                               Давалац Изјаве

___________________