Наручилац : Специјлана болница за рехабилитацију

„Русанда“

Бања Русанда бб, Меленци

Датум : 05.04.2018.године

Број : 1695

ОДГОВОР

НАРУЧИОЦА НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ПОЗИВУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПЕЛОИДО ТЕРАПИЈУ  ЈН бр.02/2018

На основу  захтева  понуђача  за појашњење конкурсне документације за ЈН бр.02/2018 , упућеног путем електронске поште на адресу наручиоца, приспелог  04.04 .2018.године  и заведеног под бројем  1694 .

Питање 1.

Молимо да нам појасните део конкурсне документације ЈН 02/2018 – Изградња вентилације простора за пелоидотерапију, страна 4 Важне напомене – И Машински радови :

Код „Испорука и уградња следећеопреме и материјала наведеног производјача или одговарајуће“. Сва опрема се израдјује од материјала који су отпорни на повишени ниво ИСПАРЕЊА СУМПОРА у ваздуху.

Код тачке 1. „набавка и уградња коморе за обраду ваздуха ...“

Вентилациону комору израдити од материјала који је отпоран на повишени садржај СУМПОРА у ваздуху.

Питање:

Да ли наведена опрема, вентилациона комора треба да има епокси премаз и да буде од нерђајућег челика изнутра и вентилатори  са премазом против корозије.

Одговор:

Наведена опрема не треба да има епокси премаз нити да буде од нерђајућег челика него треба да буде адекватна наводима из спецификације.

Наручилац

Специјална болница „Русанда“

Комисија за јавну набавку