СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»

Број : 0003-28

Датум :25.04.2019.године

М Е Л Е Н Ц И

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

***ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА***

***У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ***

***ЗА НАБАВКУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ***

Број набавке : 03/2019

***Наручилац* :** Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»

ул. Бања Русанда б.б. 23270 Меленци

Матични број: 08062650

Регистарски број: 24208062650

Шифра делатности: 86.10

Порески број (ПИБ): 101161576

ПДВ број:128419505

Број текућег рачуна: 840 – 178661 - 70

Меленци, април 2019.године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ..................................................................... 3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .................................................................. 4
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА) ................................................................................................................................................ 4
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ...................................................................................... 12
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................................... 16
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ......................................................................... 23
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ......................................................................................................... 24

Подаци о понуђачу – Прилог 7.А...................................................................................... 25

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – Прилог 7.Б. .....................26

Подаци о подизвођачу - Прилог 7.В ................................................................................ 27

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ........................................................................................ 28
2. МОДЕЛ УГОВОРА ……………………………………………………………………....29
3. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ..ЗЈН .................................. 33
4. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ............................................................................. 34
5. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ........................................................... 35

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**
2. Предмет јавне набавке: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ
3. Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Набавка није обликована по партијама

1. **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке је набавка МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ОРН – Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – медицинска опрема

Врста и опис предмета јавне набавке, количине, ближе су одређени у спецификацији која је дата у Одељку 3. ове конкурсне документације.

1. **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** **(СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ,**

**КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINIMALNE OBAVEZNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | **KOLIČINA** | **PROIZVOĐAČ** | **ISPUNJENOST MIN. OBAVEZ. TEH. KARAKTERISTIKA**  **DA/NE** | **KOMENTAR** |
| **1.VIŠEKANALNI KOMBINOVANI APARAT ZA UZ TERAPIJU, 4-KANALNU ELEKTROTERAPIJU, 2-KANALNI EMG FEEDBACK, EMG OKIDANU STIMULACIJU, VAKUUM I TERAPIJU LASEROM NISKE SNAGE SA LASER SONDOM** | **1 kom.** |  |  |  |
| Ukupan broj kanala : 5 ( 4 potpuno nezavisna bipolarna elektroterapijska kanala za elektroterapiju ) i 1 kanal za terapiju ultrazvukom frekvencije 1MHz ili 3MHz sa primenom u kontinualnom ili pulsnom modu 10%, 20%, 50% i radnog ciklusa 16Hz, 48Hz i 100Hz sa mogućnosti aktivacije zagrevanja ultrazvučne glave, priključak za 2 sonde |  |  |  |  |
| Kombinovana terapija ultrazvuka i IF 4 polnih struja, ultrazvuka bipolarne IF struje, ultrazvuka i visoko-voltažne pulsne struje kao i ultrazvuka i asimetrične bifazne TENS struje i ultrazvuka i simetrične bifazne TENS struje |  |  |  |  |
| Ful-kolor LCD ekran osetljiv na dodir, 10.4'' sa podešavanjem ugla nagiba ekrana u opsegu od 45° i njegove rotacije |  |  |  |  |
| 200 kliničkih protokola sa predlozima terapijskih tretmana prema delu tela, kliničkoj indikaciji i cilju tretmana sa fotografijama postavke elektroda a kod predloga tretmana bola i prema akutnom i hroničnom stanju kao i infomacijama o predloženom strujnom obliku |  |  |  |  |
| 200 memorijskih mesta za memorisanje najčešće korišćenih programa |  |  |  |  |
| Anatomska biblioteka sa kolor grafičkim prikazom anatomije za razne delove tela i patologije |  |  |  |  |
| Mogućnost kreiranja terapijskog programa od 3 elektroterapijke sekvence za redom |  |  |  |  |
| Vodjenje ''elektronskog pacijent kartona'' – memorisanje svake sesije za datog pacijenta : mesto postavke elektroda, bolno mesto, numerička skala bola na USB memoriji |  |  |  |  |
| Mogućnost kreiranja prečica ( ikonica ) na displeju za često korišćene terapijske protokole |  |  |  |  |
| Visokobrzinski USB port za update softvera i prenos podataka tretmana pacijenta |  |  |  |  |
| ''Print screen'' opcija memorisanja prikaza ekrana i snimanja na USB memoriju |  |  |  |  |
| **STRUJNI OBLICI :** |  |  |  |  |
| Kvadripolarne interferentne struje sa vektorskom funkcijom bazne frekvencije 2-10kHz modulacione frekvencije 1-200Hz, mogućnosti podešavanja bazne i modulacione frekvencije i opcijom podešavanja ugla vektora |  |  |  |  |
| Bipolarne inteferentne struje sa mogućnosti podešavanje bazne i modulacione frekvencije |  |  |  |  |
| Galvanska kontinulana i prekidna galvanska struja sa mogućnosti ručne inverzije polariteta |  |  |  |  |
| TENS  - Asimetrični bifazni i simetrični bifazni oblik  - Monofazni pravougaoni i naizmenični pravougaoni oblik |  |  |  |  |
| MONOFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA sa pravougaonim i tougaonim pulsnim oblikom sa mogućnosti podešavanja faze i pauze |  |  |  |  |
| KOTS struje – ruska tehnika mišićne stimulacije |  |  |  |  |
| SIMETRIČNA BIFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA za ojačavanje mišića sa visokim intenzitetom i kratkim trajanjem pulsa ( dužina trajanja faze podesiva 20-400µs, intenzitet podesiv 0-110mA |  |  |  |  |
| SIMETRIČNA BIFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA za ojačavanje mišića sa visokim intenzitetom i kratkim trajanjem pulsa u burst obliku  ( dužina trajanja faze podesiva 20-400µs, intenzitet podesiv 0-60mA) |  |  |  |  |
| SIMETRIČNA BIFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA za ojačavanje mišića gde jedan kanal radi stimulaciju agonista a drugi antagonista, sa trajanjem pulsa ( dužina trajanja faze podesiva 20-400µs, intenzitet podesiv 0-100mA, Vremenski ciklus kontinualni, 5/5, 4/12, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50). |  |  |  |  |
| HAN stimulacija za simultano oslobadjanje sve 3 vrste opoidnih peptida radi poboljšane analgezije |  |  |  |  |
| DIJADINAMSKI STRUJNI OBLICI sa mogućnosti automatske promene polariteta na polovini zadatog vremena trajanja tretmana sa sledećim strujnim oblicima : DF ,MF, CP, LP, CP-iso, CP-id, MF+CP, DF+LP, DF+CP, MF+CP-id |  |  |  |  |
| Visoko naponska pulsna struja |  |  |  |  |
| Mikrostruja sa podešavanjem u µA |  |  |  |  |
| Trabert / Ultra Reiz struja |  |  |  |  |
| Jontoforeza sa podešavanjem doze mA/min i proračunom trajanja terapije na osnovu unete amplitude u mA |  |  |  |  |
| I/T dijagnostika sa grafickim prikazom I/T krive |  |  |  |  |
| Praćanje električnog potencijala mišićne aktivnosti preko dvo-kanalnog **EMG FEEDBACK**-a ( osetljivost ispod 3μV ) sa opcijom mogućnosti EMG okidane stimulacije ruskim strujama ili simetričnom bifaznom elektrostimulacijom. Prikaz električne aktivnosti mišića preko bar-grafa ili EMG krive sa vodičem postavljanja elektroda za razne delove tela |  |  |  |  |
| **DVOKANALNI VAKUUM -** parametri softverski podesivi preko ekrana ( 4 elektrodne konekcije ), kontinualni i pulsni režim rada u 10 koraka, podešavanje podpritiska do 600mBar u koracima od 60mBar |  |  |  |  |
| **LASER** |  |  |  |  |
| Konektor za 2 sonde |  |  |  |  |
| Odabir kliničkih indikacija vezanih za priključenu sondu |  |  |  |  |
| Nezavisna kontrola svih parametara |  |  |  |  |
| Unos E u J ili J/cm2 |  |  |  |  |
| Kontinualni i pulsni režim rada slobodno definišućih frekvencija 8 – 10000Hz |  |  |  |  |
| Informacije o isporučenoj energiji |  |  |  |  |
| Laser diodna sonda snage 300mW talasne dužine 820nm |  |  |  |  |
| Laser klaster sonda sa 33 diode ukupne snage 940mW od kojih 5 GaAlAs laser dioda svaka snage 100mW ( ukupno 500mW ) i 28 LED dioda ukupne snage 440mW rasporedjene u 3 talasne dužine u opsegu izmedju 650nm i 970nm okvirne površine tretmana 30cm2 +/-2cm2 |  |  |  |  |
| Kolica za sistem sa min 3 fioke |  |  |  |  |
| Napajanje: 220 V, 50Hz |  |  |  |  |
| **PRIBOR :** |  |  |  |  |
| - Čičak trake 4 kom  - 4 komada elektrodnih kablova za kanale 1-4  - 2 kom trožilnog kabla za EMG površinske elektrode  - gumeno-grafitne elektrode 6x8 cm (8 kom) sa sunđerastim navlakama  - samolepljive EMG površinske elektrode 4 kom  - Uputstvo za korišćenje na srpskom jeziku  - UZ sonda efeketivne površine izračivanja 2cm2  - 4 šoljičaste elektrode sa sundjerima i 4 komada vakuum creva |  |  |  |  |
| **1.1 KOMBINOVANI APARAT ZA KONTINUALNO-PASIVNO, KONTROLISANO AKTIVNO POMERANJE ZGLOBA KUKA I KOLENA** | 1 kom. |  |  |  |
| **3 funkcije u jednom aparatu :**  - kontinualno pasivno pomeranje zgloba kolena  - kontrolisano aktivno pomeranje zgloba kolena  - stabilizacioni trening radi poboljšanja koordinacione sposobnosti i senzorne percepcije pacijenta kod post-operativne rehabilitacije kolena |  |  |  |  |
| Mogućnost izvodjenja koncentričnih, eskcentričnih, izokinetičkih i izometrijskih vežbi radi jačanja mišića |  |  |  |  |
| Ekstenzija/fleksija kolena :-10°-0°-120° u koracima od 1° |  |  |  |  |
| Ekstenzija/fleksija kuka 0° -10° -114° kod minimalne dužine femura |  |  |  |  |
| Opseg sile ( ekstenzija/fleksija ) :-30kg do –1kg, 0kg (bez opterećenja) i od 1kg do 30kg ( u oba smera u koracima od 1kg ).  Predznak ''-'' se odnosi na opterećenje kojim pacijent treba da povlači pedalu a predznak ''+'' na opterećenje kojim pacijent treba da potiskuje pedalu |  |  |  |  |
| Podešavanje dužine butne kosti (femura) 31-49cm |  |  |  |  |
| Podešavanje dužine potkolenice 41-57cm |  |  |  |  |
| Reverzija opterećenja: od 10kg do 60kg otpora u koracima od 5kg |  |  |  |  |
| Podešavanje brzine pasivnog pokreta u minimum 20 koraka |  |  |  |  |
| Pauta u ekstenziji/fleksiji : 1-59 minuta |  |  |  |  |
| Vreme terapije 0-24 sata |  |  |  |  |
| Opseg aktivne zone : 0° - 90° |  |  |  |  |
| Podešavanje ugla zakretanja članka 20° ulevo, 0°, 20° udesno |  |  |  |  |
| Konektor za povezivanje jedinice za stimulaciju tokom pauze u ekstenziji |  |  |  |  |
| Kompjuterski kontrolisan motor za kontrolisano aktivno pomeranje i koordinacione terapije |  |  |  |  |
| LED indikator za povratnu informaciju o aplikovanoj sili u aktivnom režimu rada :  - aplikovana sila manja od zadate  - aplikovana sila veća od zadate  - aplikovana sila u granicama tolerancije |  |  |  |  |
| Aparat treba da poseduje senzor za merenje sile pri vežbanju na papuči za stopalo zbog preciznosti merenja |  |  |  |  |
| Interaktivni kontroler sa grafičkim TFT displejom sa membranskim tasterima i ulazom za memorijsku karticu za memorisanje terapijskih parametara tretmana pacijenta , tasterima za pokretanje i zaustavljanje terapije i tasterima za podešavanjem parametara tretmana параметара третмана |  |  |  |  |
| Displej treba da prikazuje parametre za podešavanje terapije kao i stalnu povratnu informaciju pacijentu u aktivnom režimu rada kao i povratnu informaciju o uspešnosti vežbe |  |  |  |  |
| Kod pasivnog režima rada grafikčki prikaz opsega pasivne zone i trenutnog položaja klizača a kod aktivnog režima rada grafički obeležena aktivna zona, trenutni položaj klizača u odnosu na celopkupni opseg pokreta kao i zadata sila i trenutno aplikovana sila |  |  |  |  |
| **Režimi rada za kontinualno-pasivnog pomeranje zgloba kuka i kolena**  Podesivi parametri : mogućnost podešavanja stepena ekstenzije/felskije, vremena terapije, brzine i reverzije opterećenja  ( zaštita od spazma ), mogućnost aktivacije programa zagrevanja tj. Postepenog dovodjenja u krajnji položaj ekstenzije tj. fleksije počevši od srednjeg položaja, pauze u ekstenziji i pauze u fleksiji |  |  |  |  |
| **Režim rada sa kontrolisanim aktivnim pomeranjem za uspostavljanje funkcionalne stabilnosti kolena i ojačavanje i reaktivaciju mišića**  Podesivi parametri : opterećenje/bez opterećenjatj. pasivan režim usmeru ekstenzije ili fleksije, podešavanje opterećenja u opsegu 1kg do 30kg koje pacijent treba da aktivno potiskuje i opterećenja u opsegu -1kg do -30kg koje pacijent treba da aktivnopovlači (''-'' oznaka opterećenja data samo kao obeležavanje smera sile povlačenja )  Mogućnost podešavanja ekstenzije ili fleksije kao aktivan ili pasivan režim rada, vremena terapije, brzine, reverzije opterećenja, protokol zagrevanja, pauza u ekstenziji i/ili fleksiji, opterećenje ekstenzije, opterećenje fleksije i opseg aktivne zone izmedju 0° i 90° |  |  |  |  |
| **Režim rada za vežbu koordinacije**  - Održavanje statičkog ili dinamičkog opterećenja sa mogućnosti podešavanja ekstenzije ili fleksije kao aktvno ili pasivno, vremena tretmana, brzine i reverzije opterećenja, program zagrevanja, pauza u esktenziji i/ili fleksiji, podešavanje aktivne zone i opseg sile u ekstenziji i fleksiji  - Vežba pronalaženja ugla aktivno ili pasivno sa povratnom informacijom na displeju o uspešnosti tretmana  - Slobodni trening sa mogućnosti podešavanja vremena tretmana, opterećenja pri ekstenziji ili fleksiji |  |  |  |  |
| **Terapijski plan** za rehabilitaciju nakon rupture ukrštenih ligamenata, oštećenja hrskavice i ugradnje protetičkih implanata gde svaki program treba da sadrži minimum 6 faza koje se progresivno kreću od pasivnog pomeranja preko aktivnog pokretanja od strane pacijenta i koordinacije.  Aparat treba daobezbedi mogućnost podešavanja opsega ekstenzije i fleksije kod pasivnog pokreta u svakoj od 6 faza terapijskog plana |  |  |  |  |
| Napajanje : 220V (+-10%), 50Hz |  |  |  |  |
| **1.2. LASER VISOKE SNAGE** | 1 kom. |  |  |  |
| Talasne dužine : 810nm, 980nm i 1064nm |  |  |  |  |
| Svetlost za navodjenje tretmana 650nm, 3mW |  |  |  |  |
| Ukupna snaga 15W, 3 laser diode po 5W |  |  |  |  |
| Divergencija snopa 25° |  |  |  |  |
| **Operativni modovi :** |  |  |  |  |
| Stohastični mod rada ( emisioni mod gde se snaga i trajanje pulsa konstantno proizvoljno menjaju tokom emisije ) |  |  |  |  |
| Kontinualni |  |  |  |  |
| Pulsni |  |  |  |  |
| Pojedinačni puls |  |  |  |  |
| Burst |  |  |  |  |
| Anti-inflamatorni operativni mod rada |  |  |  |  |
| Lista indikacija, kontraindikacija, predostrožnosti i upozorenja pre upotrebe |  |  |  |  |
| Frekvencija : 1-100Hz u koracima od 1Hz |  |  |  |  |
| Širina pulsa : 20-1000ms |  |  |  |  |
| Minimum 60 patologija sa ilustracijama i pre-podešenim protokolima podeljenim u tri faze ( dve faze za analgeziju i treća faza sa biostimulativnim dejstvom ) prema : |  |  |  |  |
| regiji tela |  |  |  |  |
| indikaciji |  |  |  |  |
| starosnom dobu pacijenta |  |  |  |  |
| fototipu kože |  |  |  |  |
| Programabilni protokoli : min 10 pozicija |  |  |  |  |
| Auto-kalibracija |  |  |  |  |
| Kolor 7'' TFT ekran osetljiv na dodir |  |  |  |  |
| ***UZ APARAT TREBA ISPORUČITI :*** |  |  |  |  |
| Nožni pneumatski prekidač |  |  |  |  |
| Ručni aplikator : Ø26mm i Ø 38mm |  |  |  |  |
| 2 para bezbednosnih naočara |  |  |  |  |
| 3 polni interlok prekidač |  |  |  |  |
| Uputstvo za korišćenje na srpskom jeziku |  |  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

У колони „Произвођач“ понуђач наводи податке о називу и седишту произвођача чију опрему нуди по позицијама 1, 1.1. и 1.2.

У колони „Испуњеност мин. обавез. тех. карактеристика“ понуђач уписује одговор „ДА“ или „НЕ“ у зависности од тога да ли понуђена опрема испуњава тражени услов из спецификација Наручиоца;

У колони “Коментар” понуђач наводи број стране и тачно место у брошури/ каталогу/ technical data sheet-у/ упутству за употребу (које доставља у понуди и који ће служити за доказивање усклађености техничких карактеристика понуђене опреме са условима из спецификације Наручиоца) где је наведен технички податак о траженој техничкој карактеристици опреме која испуњава услов из спецификације Наручиоца.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опрема мора бити уписана у Регистар медицинскх средстава АЛИМС-а, а у понуди треба доставити важеће Решење АЛИМС-а.

Рок испоруке не може бити краћи од 60 дана нити дужи од 90 дана од од дана обостраног потписивања уговора.

Понуђач је обавезан да наведе рок трајања гаранције а који не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад опреме. Понуђач је дужан да обезбеди редован сервис и доступност резервних делова у постгарантном року.

Испорука, монтажа и пуштање у рад опреме се врши у Специјалној болници за рехабилитацију «Русанда» у Меленцима, ул. Бања Русанда бб, радним данима у радно време Наручиоца.

Наручилац и понуђач ће писмено констатовати преузимање опреме приликом испоруке на локацији испоруке потписивањем записника о квантитативном и квалитативном пријему. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана**.**

Место и датум : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. П о н у ђ а ч:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат)

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Понуђач мора испуњавати следеће **обавезне услове** за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

***Обавезни услови***  ***Доказивање обавезних услова***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда  ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре. |
| 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:  ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  **1**.Уверење посебног одељења Вишег суда у Београду – за дела организованог криминала.  НАПОМЕНА:  - Виши суд у Београду – Посебно одељење **-** за кривична дела организованог криминала.  **2.**Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица – за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.  НАПОМЕНА:  -Основни суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година;  -Виши суд**-** кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора > 10 година;  **3**.за законског заступника – Уверење  надлежне полицијске управе МУП-а  –извод из казнене евиденције  ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:  **1**.Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције.  ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  **1**.Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције.  *Напомена: Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.*  *Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденц*ије.  **(докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).** |
| 3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:   1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 2. Уверење надлежне локалне самоуправе Секретаријата за финансије - Управа јавних прихода да су измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.   или   1. Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.   *НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески обвезник изворних локалних прихода. Уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица локалних самоуправа представљају доказе на околност да понуђач испуњава овај обавезни услов.*  **(Докази не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда).** |
| **4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.** | - Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије за обављање промета |
| **5. Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.** | - Изјавa о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (одељак 10. конкурсне документације). |

Понуђач мора испуњавати следеће **додатне услове** за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

**Додатни услови Доказивање додатних услова**

|  |  |
| --- | --- |
| Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом  - Да је понуђач поседује сертификат стандарда ИСО 9001 или одговарајући | Копија важећег сертификата за тражени стандард |
| Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом  Понуђач до рока за подношење понуда има обезбеђен овлашћени сервис за сервисирање- одржавање опреме у гарантном року и пост-гарантном року. Под овлашћеним сервисом подразумева се да је сервис овлашћен од стране произвођача опреме коју понуђач нуди у овом поступку јавне набавке. Сервис мора поседовати сертификат стандрда ИСО 13485 или одговарајући | 1. Уколико је понуђач овлашћен од стране произвођача опреме за њено сервисирање – одржавање у гарантном и пост-гарантном року, доставља Овлашћење/потврду које му је издато од стране произвођача понуђене опреме, којим се потврђује да је понуђач овлашћен да врши сервисирање – одржавање опреме у гарантном року и пост-гарантном року и фотокопију важећег сертификата за тражени стандард.  2. Уколико понуђач обезбеђује сервис на основу уговора о пословно – техничкој сарадњи, уговора о одржавању, уговора о закупу и сл. закљученим до рока за подношење понуда са овлашћеним сервисом који ће вршити сервисирање – одржавање опреме у гарантном року и пост-гарантном року, доставља фотокопију важећег уговора и овлашћење издато од стране произвођача опреме којим се потврђује да је понуђени сервис овлашћен да врши сервисирање – одржавање опреме у гарантном року и пост-гарантном року, као и фотокопију важећег сертификата за тражени стандард за сервис.  Уколико понуђач обезбеђује сервис на основу уговора, тај сервис мора бити укључен у понуду као члан групе или подизвођач. |

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН односно тачка 1 до 3. претходне табеле, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН односно тачка 1 до 3. претходне табеле, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку, док додатне услове чланови групе испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем из Одељка 10. ове конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). Закона о јавним набавкама, односно тачка 1 до 3. претходне табеле. Као доказ о испуњености обавезних услова понуђач може приложити копију Решења о успису у Регистар понуђача издату од стране АПР-а или Извод из тог Регистра. Регистар понуђача је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци тражени у оквиру услова јавно доступни.

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака код Наручиоца.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

1. **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

#### **Подаци о језику у поступку јавне набавке**

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца и достављен са оргиналом на страном језику у понуди.

Изузетак представља документација која служи за доказивање техничких карактеристика понуђене опреме која може бити на енглеском језику.

#### 

#### **Упутство о начину попуњавања образаца и посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена**

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из одељка 10. и 11. конкурсне документације које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев обрасца из одељка 10. конкурсне документације који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

1. ***Начин подношења понуде***

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично преко писарнице у IX павиљону Наручиоца или поштом, на адресу:

**Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»**

23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб.

са назнаком:

„Понуда за отворени поступак јавне набавке број 03/2019,

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА– НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и е маил понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

1. ***Партије***

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1. ***Понуде са варијантама***

Понуде са варијантама нису дозвољене.

1. ***Подношење и отварање понуда***

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву за подношење понуда, до **10:00** часова.Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене на адреси Наручиоца у сали за састанке, одмах након истека рока за подношење понуда са почетком у **10:15** часова.

Пропуштањем рока и сата за подношење понуде одређеног у позиву, понуда је неблаговремена, без обзира на начин достављања понуда (непосредно или путем поште).

Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

1. ***Опозив понуде, измена понуде, допуна понуде***

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за отворени поступак јавне набавке број 03/2019, МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте.

1. ***Група понуђача***

Понуду може поднети група понуђача. *.*

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, а додатне услове чланови групе испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

* + податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
  + опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
  + неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе према Наручиоцу у складу са законом.

Група понуђача подноси за сваког члана групе понуђача попуњен, потписан и оверен образац из Прилога 7.Б конкурсне документација.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из одељка 10. и 11. конкурсне документације које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

1. ***Подношење понуде са подизвођачем***

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац из Прилога 7.В конкурсне документације, за сваког подизвођача којега ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца из одељка 10. који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Доказ о испуњености услова из чл.75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач подноси за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

1. ***Одредбе о саржини понуде***

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени попуњени, оверени и потписани обрасци, изјаве и докази предвиђени следећим ставом ове тачке:

**а)** Докази о испуњености услова из чл. 75 и 76. ЗЈН

**б)** Образац понуде

**в)** Образац подаци о понуђачу

**г)** Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, ако понуду подноси група понуђача

**д)** Образац подаци о подизвођачу, ако понуду понуђач подноси са подизвођачем

**ђ)** Образац структуре цене

**е)** Модел уговора

**ж)** Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН

**з)** Изјава о независној понуди

**и)** Образац трошкова припреме понуде (по потреби)

**ј)** одељак Врста, техничке карактеристике (спецификација, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке, место испоруке добара)

**к)** брошура/ каталог / technical data sheet-у / упутство за употребу за понуђену опрему

**л)** важеће Решење о упису у Регистар медицинскх средстава АЛИМС-а.

1. ***Валута и цена***

У Обрасцу понуде исказати укупну цену без ПДВ.

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ и са ПДВ, укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Примена валутне клаузуле није предвиђена.

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цене морају бити јасно и читко уписане. Цена у понуди треба да буде изражена у динарима.

1. ***Рок, начин и место испоруке***

Рок испоруке не може бити краћи од 60 дана нити дужи од 90 дана од од дана обостраног потписивања уговора.

У понуђеном року понуђач је дужан да изврши и монтажу и пусти опрему у рад.

Понуђач је обавезан да наведе гарантни рок а који не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад опреме.

Испорука, монтажа и пуштање у рад опреме се врши у Специјалној болници за рехабилитацију «Русанда» у Меленцима, ул. Бања Русанда бб, радним данима у радно време Наручиоца.

Наручилац и понуђач ће писмено констатовати преузимање опреме приликом испоруке на локацији испоруке потписивањем записника квантитативном и квалитативном пријему. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року 5 дана**.**

1. ***Услови и начин плаћања***

Рок плаћања не може бити краћи од 90 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, који испоставља понуђач на основу Записника о квантитативном и квалитативном пријему и Записника о извршеној монтажи и пуштању у рад опреме.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

1. ***Гарантни рок***

Понуђач је обавезан да наведе рок трајања гаранције а који не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад опреме.

Понуђач је дужан да обезбеди редован сервис и доступност резервних делова у постгарантном року.

1. ***Рок важења понуде***

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

1. ***Начин означвања поверљивих података***

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

1. ***Измене и допуне конкурсне документације***

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

1. ***Додатне информације и појашњења конкурсне документације***

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтеви упућени електронском поштом, радним данима (понедељак – петак) у радно времене Наручиоца од 07:00-15:00 часова сматраће се да су приспели тог дана. Уколико је захтев послат после наведеног времена, сматраће се да је приспео Наручиоцу првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници .

Питања треба упутити на адресу Наручиоца 23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб уз напомену «ПОЈАШЊЕЊА - јавни позив бр. 03/2019, МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА » или на адресу електронске поште: nabavka@banjarusanda.rs

1. ***Додатна објашњења и исправке после отварања понуде***

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. ***Средства финансијског обезбеђења***

Понуђач коме буде додељен уговор, приликом потписивања уговора је дужан да достави сопствену соло бланко меницу као средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а у уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Рок важења менице мора бити најмање 20 дана дуже од рок одређеног за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач коме буде додељен уговор је у обавези да одмах након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему и Записника о извршеној монтажи и пуштању у рад опреме Наручиоцу поднесе бланко сопствену соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 5% укупне вредности уговора без ПДВ, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а у уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије.

Наручилац ће уновчити меницу дату на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у гарантном року и на начин предвиђен уговором.

1. ***Накнада за коришћење патената***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. ***Заштита права понуђача***

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом на адресу 23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб препоручено са повратницом, на e-mail nabavka@banjarusanda.rs, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр**.** 03/2019, МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА“.

Копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7. потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 03/2019 , сврха: ЗЗП, Специјална болница за рехабилитацију «Русанда», јн. бр. 03/2019 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

1. ***Обавештење о закључењу уговора***

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише уговор или не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

1. ***Измене током трајања уговора***

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

1. **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “**најнижа понуђена цена**”.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

1. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**образац 7**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку бр. 03/2019 , достављамо вам **Понуду број** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за испоруку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ

Понуду дајемо (заокружити) : **а)** самостално

**б)** заједничка понуда (група понуђача)

**ц)** са подизвођачем

**Укупно понуђена цена** износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ.

Услови и начин плаћања : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Рок плаћања не може бити краћи од 90 дана)

Рок и место испоруке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Рок испоруке мора бити изражен у данима и не може бити краћи од 60 дана нити дужи од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора)

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад опреме)

Рок за отклањање грешака у квалитету и квантитету(рекламације):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Рок за отклањање грешака не може бити дужи од 5 дана)

Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде)

Место и датум : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. П о н у ђ а ч:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат)

ПРИЛОГ 7.А.

***ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

Назив понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Електронска адреса лица за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порески број понуђача (ПИБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обвезник ПДВ-а : ДА НЕ (заокружити)

Број текућег рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице овлашћено за потписивање уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Врста правног лица (заокружити) : а) микро,

б) мало,

ц) средње,

д) велико,

е) физичко лице

Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П о н у ђ а ч:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/печат и потпис/

ПРИЛОГ 7.Б.

***ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

Назив понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Електронска адреса лица за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порески број понуђача (ПИБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обвезник ПДВ-а : ДА НЕ (заокружити)

Број текућег рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Део уговора који извршава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Врста правног лица (заокружити) : а) микро,

б) мало,

ц) средње,

д) велико,

е) физичко лице

***Напомена****: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду-група понуђача, у којем случају је потребно да се образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди-групи понуђача*

Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П о н у ђ а ч:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/печат и потпис/

ПРИЛОГ 7.В.

***ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

Назив подизвођача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса подизвођача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Електронска адреса лица за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порески број подизвођача (ПИБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број подизвођача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обвезник ПДВ-а : ДА НЕ (заокружити)

Број текућег рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице овлашћено за потписивање уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У укупној вредности понуде подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пословно име подизвођача)

Учествује у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

навести у чему се састоји учествовање подизвођача

износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % вредности понуде (не може бити већи од 50%) или у износу

од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без пдв-а

Врста правног лица (заокружити) : а) микро,

б) мало,

ц) средње,

д) велико,

е) физичко лице

***Напомена****: Образац попуњавају само они подносиоци понуде који понуду подносе са подизвођачем. Уколико подносилац понуде наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача.*

Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П о н у ђ а ч:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/печат и потпис/

1. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**образац 8**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ ДОБРА:** | **Количина** | **Цена по јед. мере без ПДВ** | **Цена по јед. мере са ПДВ** |
| 1. ВИШЕКАНАЛНИ КОМБИНОВАНИ АПАРАТ ЗА УЗ ТЕРАПИЈУ, 4-КАНАЛНУ ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈУ, 2-КАНАЛНИ ЕМГ ФЕЕДБАЦК, ЕМГ ОКИДАНУ СТИМУЛАЦИЈУ, ВАКУМ И ТЕРАПИЈУ ЛАСЕРОМ НИСКЕ СНАГЕ СА ЛАСЕР СОНДОМ | 1 ком. |  |  |
| * 1. КОМБИНОВАНИ АПАРАТ ЗА КОНТИНУАЛНО-ПАСИВНО, КОНТРОЛИСАНО АКТИВНО ПОМЕРАЊЕ ЗГЛОБА КУКА И КОЛЕНА | 1 ком. |  |  |
| * 1. ЛАСЕР ВИСОКЕ СНАГЕ | 1 ком. |  |  |
| ***УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА*** | |  |  |

Место и датум : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. П о н у ђ а ч:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат)

1. **МОДЕЛ УГОВОРА**

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

*«*РУСАНДА» MEЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15) по спроведеном отвореном поступку ЈН бр.03/2019, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, закључује се следећи

# **УГОВОР**

о набавци МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ

Закључен између:

1. *Специјалне болнице за рехабилитацију «Русанда»* из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: купац), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576, ПДВ: 128419505 и
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, кога заступа : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у (даљем тексту: продавац), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, порески идентификациони број : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

чланови групе/подизвођачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу члана 32, 52. став 1. 61. и 68. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ број: 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу позива за подношење понуда за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, објављеног на Порталу УЈН, интернет страници купца и порталу службених гласила, спровео отворени поступак јавне набавке добара.

- да је продавац \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године доставио понуду број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је на основу закљученог Споразума групе понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, поднетог у понуди продавца ради учешћа у поступку јавне набавке за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, за носиоца посла одређен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- да продавац део набавке, која је предмет овог уговора поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ а која чини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % од вредности понуде продавца

- да понуда продавца у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , на основу понуде продавца и одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године изабрао продавца за испоруку опреме

Члан 2.

Предмет уговора је купопродаја МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (у даљем тексту: опрема), одређене у спецификацији конкурсне документације купца и понуди продавца, који су саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна уговорена цена опреме износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.

Јединичне цене опреме утврђене су у понуди продавца.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће најкасније у року од \_\_\_\_\_\_ дана од од дана обостраног потисивања овог уговора извршити испоруку уговорене опреме.

Продавац ће купцу испоручити опрему франко магацин купца радним данима у радно време купца.

Трошкови превоза и сви остали пратећи трошкови урачунати су у цену.

Продавац је обавезан да на локацији из став 2. овог члана и у року из став 1. овог члана изврши и монтажу и пуштање опреме у рад.

Члан 5.

Продавац је дужан да уговорену опрему испоручи у складу са важећим стандардима квалитета и спецификацијом која је утврђена у понуди и конкурсној документацији из члана 1. уговора.

Члан 6.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају опреме, о чему се сачињава Записник квантитативном и квалитативном пријему који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Приликом примопредаје, купац је дужан да испоручену опрему на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти продавцу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, купац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести продавца у року од осам дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је продавац знао или морао знати за недостатке, купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да опрему прегледа, односно да благовремено обавести продавца о уоченом недостатку.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана**.**

Након извршене монтаже и пуштања у рад опреме уговорне стране сачињавају Записник о о извршеној монтажи и пуштању у рад опреме који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Члан 7.

Гарантни рок за уговорену опрему износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци од момента испоруке, монтаже и пуштања у рад.

Продавац је дужан да обезбеди редован сервис и доступност резервних делова у постгарантном року.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши одложено, на следећи начин:

а) да продавац испостави рачун купцу на основу Записника о квантитативном и квалитативном пријему и Записника о извршеној монтажи и пуштању у рад опреме.

б) да купац изврши плаћање по рачуну у року од 90 дана oд дана пријема исправног рачуна, налогом за пренос у корист текућег рачуна продавца.

За случај доцње купца, продавац ће обрачунавати за сваки дан доцње затезну камату по стопи утврђеној законским прописима .

Члан 9.

Продавац је дужан приликом потписа Уговора да достави бланко сопствену соло регистровану меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла и то на износ од 10 % од укупно уговорене цене без пдв-а, са роком важења 20 дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла, заједно са меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија важећег картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који продавац наводи у меничном овлашћењу.

Продавац је дужан да одмах након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему и Записника о извршеној монтажи и пуштању у рад опреме купцу достави бланко сопствену соло регистровану меницу на износ од 5% укупно уговорене цене без ПДВ, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, заједно са меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија важећег картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који продавац наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.

Уколико продавац, својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе везане за уговорени рок испоруке обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а .

Купац ће у случају кашњења при испоруци упутити налог продавцу да му уплати новчани износ на име уговорне казне.

Уколико продавац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу уговорене казне, купац ће приступити реализацији предате менице за добро извршење посла.

У случају да продавац не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на писано упозорење купца, не почне да извршава или уредно да извршава своје уговорне обавезе, купац има право да једнострано раскине уговор, наплати меницу и да захтева накнаду штете сагласно одредбама закона о облигационим односима.

Члан 11.

Купац може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају купац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Члан 12.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигациним односима.

Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 14.

Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних страна.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне стране.

Члан 16.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац: Купац:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. ЗЈН**

На основу члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама („Сл.Гл. РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15“)

* 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*назив и седиште понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)*

**даје следећу:**

**И З Ј А В У**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу наводимо да поштујемо све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке бр. 03/2019, МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

1. **Образац изјаве о независној понуди**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*назив и седиште понуђача, члана групе понуђача)*

**даје следећу:**

**И З Ј А В У**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо (заједничку) понуду за јавну набавку у отвореном поступку бр. 03/2019 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица понуђача

1. **Образац трошкова припреме понуде**

На основу члана 88.став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15“)

* 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*назив и седиште понуђача)*

**доставља :**

**СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Врста трошка | Износ трошка у РСД |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца , наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица понуђача