СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»

Број : 0003-411

Датум : 03.10.2019

М Е Л Е Н Ц И

ПРВА ИЗМЕЊЕНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И ОПРЕМЕ

Број ЈНМВ : 08/2019

Наручилац : Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»

ул. Бања Русанда б.б. 23270 Меленци

Матични број: 08062650

Регистарски број: 24208062650

Шифра делатности: 86.10

Порески број (ПИБ): 101161576

ПДВ број:128419505

Број текућег рачуна: 840 – 178661 - 70

Меленци,  октобар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ........................................................................

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ....................................................................

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  ОПИС УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА ) ..........................................................

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ОА ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ........................................................................................

Изјава о испуњености услова из чл.75.  ЗЈН – Прилог 4.1 .............................................

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .....................................

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ...........................................................................

- ОБРАСЦИ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ: .............................................................

Подаци о понуђачу – Прилог 7.А......................................................................................

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – Прилог 7.Б. ....................

Подаци о подизвођачу-Прилог 7.В....................................................................................

- МОДЕЛИ УГОВОРА ..........................................................................................................

- ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.ЗЈН ......................................

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .................................................................................

- ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ ...........................................................

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Предмет јавне набавке је набавка услуга: одржавање и поправка медицинских апарата и опреме

  - Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Партија 1 – Одржавање и поправка апарата за физикалну терапију

Партија 2 – Одржавање и поправка ЕКГ апарата произвођача Innomed

Партија 3 – Одржавање и поправка стерилизатора

Партија 4 – Одржавање и поправка апарата за електролите  Na/K Easy lite  произвођача Medica

Партија 5 - Одржавање и поправка хематолошког анализатора ХП 300 произвођача Sysmex

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга – набавка услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, ОРН - услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме – 50400000.

Врста и опис предмета јавне набавке, количине, ближе су одређени у спецификацији  која је дата у Одељку 3. ове конкурсне документације

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА

Партија 1 – Одржавање и поправка апарата за физикалну терапију

| Ред.бр | СПЕЦИФИКАЦИЈА АПАРАТА | Јед. Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aпарат за терапију галванским струјама произвођача Aple green и Елмед | ком | 18 |
| 2. | Апарат за електростимулацију произвођача Еи Ниш | ком | 3 |
| 3. | Апарати за терапију интерферентним струјама и вакуумом, произвођача Aple green и Electronic design | ком | 13 |
| 4. | Апарат за терапију диадинамичним струјама произвођача Јена и Елмед | ком | 9 |
| 5. | Апарат за терапију магнетима, произвођача Aple green, Елмед, Проксима, Јена и Космаг | ком | 11 |
| 6. | Апарат за ласеротерапију, произвођача Јена и Бтл | ком | 4 |
| 7. | Апарат за хоризонталну терапију произвођача Хакомед | ком | 3 |
| 8. | Апарат за стимулацију, произвођача Еи Ниш | ком | 1 |
| 9. | Апарат за ултразвук произвођа Aple green и Еи Ниш | ком | 4 |
| 10. | Апарат радиофреквенца , произвођача Искра Медикал | ком | 1 |
| 11. | Апарат за ултразвук произвођача Бтл | ком | 1 |
| 12. | Апарат за ласеротерапију (кластер ласер) произвођача Бтл | ком | 1 |
| 13. | Централни стимулатор | ком | 2 |
| 14. | Апарат за примену тенса произвођача Electronic design | ком | 2 |

Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа -ценовник резевних делова и материјала са унетим ценама без пдв-а, делова који се најчешће кваре, а који садржи:

- силиконски кабел , јед.цена по метру  - 200,00 дин

- кабел за ултразвук , јед. цена по метру – 400,00 дин

- кабел за ласер сонду, јед. цена по метру – 1.500,00 дин

- бананице од 4 мм , јед. цена по ком – 180,00 дин

- конектор за пацијент кабел (зависно од модела) , јед.цена по ком – 800,00 дин

- стабилизатори напона – разни , јед. цена по ком –400,00 дин

- тастер , јед. цена по ком – 50,00 дин

- енкодер , јед. цена по ком – 2.500,00 дин

- електролити разни , јед. цена по ком –  1.000,00 дин

- графитне електроде 6х8цм, јед.цена по ком – 400,00 дин

- гумени каиш 135 цм, јед.цена по ком – 540,00

- гумени каиш 60цм, јед. цена по ком – 300,00 дин

Понуђач у обрасцу понуде са структуром цене наводи попуст у % на цене из датог ценовника, као и номинални износ цене без пдв-а применом понуђеног попуста.

Обзиром на немогућност наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста квара ће се десити, понуђач у понуди доставља и ценовник - листу делова за све остале делове са ценама које нису  веће од тржишно упоредивих цена. Изабрани понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника - листе делова из своје понуде који ће бити саставни део уговора.

Уколико се приликом дефектаже укаже потреба за уградњом резервног дела који није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику - листи делова, понуђач је у обавези да уз предходну сагласност наручиоца предметни резервни део набави и угради по тржишно упоредивој цени.

Партија 2 – Одржавање и поправка ЕКГ апарата произвођача Innomed

| Ред. бр. | СПЕЦИФИКАЦИЈА АПАРАТА | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕКГ апарат произвођача Innomed heart miror iko3 | ком | 3 |

Сервис апарата се врши 1 пут годишње.

Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа -ценовник резевних делова и материјала са унетим ценама без пдв-а, делова који се најчешће кваре, а који садржи:

- батерија, јед. цена по ком  - 5.000,00 дин без пдв-а

- пацијент кабел 10-жилни, моноблок, јед. цена по ком – 19.500,00 дин без пдв-а

- електрода грудно-усисна Ag/AgCI, јед. цена за ком – 500,00 дин без пдв-а

- електрода екстремитета за одрасле, јед. цена за сет – 2.100,00 дин без пдв-а

Понуђач у обрасцу понуде са структуром цене наводи попуст у % на цене из датог ценовника, као и номинални износ цене без пдв-а применом понуђеног попуста.

Обзиром на немогућност наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста квара ће се десити, понуђач у понуди доставља и ценовник - листу делова свих осталих делова са ценама које нису  веће од тржишно упоредивих цена. Изабрани понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника - листе делова из своје понуде који ће бити саставни део уговора.

Уколико се приликом дефектаже укаже потреба за уградњом резервног дела који није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику - листи делова, понуђач је у обавези да уз предходну сагласност наручиоца предметни резервни део набави и угради по тржишно упоредивој цени.

Партија 3 – Одржавање и поправка стерилизатора

| Ред. бр. | СПЕЦИФИКАЦИЈА АПАРАТА | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суви стерилизатор призвођача MEMMERT SNB 200,32 litra | ком | 4 |

Обзиром на немогућност наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста квара ће се десити, понуђач у понуди доставља и ценовник - листу делова. Изабрани понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника - листе делова из своје понуде који ће бити саставни део уговора.

Уколико се приликом дефектаже укаже потреба за уградњом резервног дела, понуђач је у обавези да уз предходну сагласност наручиоца предметни резервни део набави и угради по тржишно упоредивој цени.

Партија 4 – Одржавање и поправка апарата за електрoлите Na/K Easy lite                            произвођача  Medica

| Ред. бр. | СПЕЦИФИКАЦИЈА АПАРАТА | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат за електролите Na/K – Easy lite произвођача Medica | kom | 1 |

Сервис апарата се врши 2 пута годишње

Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа -ценовник резевних делова и материјала са унетим ценама без пдв-а, делова који се најчешће кваре, а који садржи:

- електрода K, јед.цена по ком  - 25.283,50 дин без пдв-а

- електрода Na, јед. цена по ком –22.915,20 дин без пдв-а

- мембрана, јед. цена за ком – 5.023,48 дин без пдв-а

- систем црева, јед. цена за ком –  3.315,40 дин без пдв-а

- вентил за реагенсе, јед.цена по ком -  27.449,99 дин без пдв-а

- детектор присуства ваздуха по ком – 16.806,79 дин без пдв-а

- референтна електода по ком – 20.240,00 дин без пдв-а

Понуђач у обрасцу понуде са структуром цене наводи попуст у % на цене из датог ценовника, као и номинални износ цене без пдв-а применом понуђеног попуста.

Обзиром на немогућност наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста квара ће се десити, понуђач у понуди доставља и ценовник - листу делова свих осталих делова са ценама које нису  веће од тржишно упоредивих цена. Изабрани понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника - листе делова из своје понуде који ће бити саставни део уговора.

Уколико се приликом дефектаже укаже потреба за уградњом резервног дела који није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику - листи делова, понуђач је у обавези да уз предходну сагласност наручиоца предметни резервни део набави и угради по тржишно упоредивој цени.

Партија 5 – Одржавање и поправка хематолошког анализатора ХП 300                         произвођача Sysmex

| Ред. бр. | СПЕЦИФИКАЦИЈА АПАРАТА | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хематолошки анализатор ХП 300 произвођача Sysmex | ком | 1 |

Сервис апарата два пута годишње

Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа -ценовник резевних делова и материјала са унетим ценама без пдв-а, делова који се најчешће кваре, а који садржи:

| Назив | Цена без ПДВа |
| --- | --- |
| SCS-1000 CALIBRATOR | 9,900.00 |
| SEAL No.14 | 360,00 |
| BELLOWS WITH METAL | 16,400.00 |
| SPONGE ISOLATOR NO.39 | 750,00 |
| PIPETTE NO.57 | 7,300.00 |
| RINSING CUP NO.35 | 3,550.00 |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.14 | 360,00 |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.22 | 360,00 |
| FITTING NO.9-A | 3,500.00 |
| NIPPLE NO.73 | 750,00 |
| TUBE POLYRETHANE | 550,00 |
| TUBE POLYRETHANE | 550,00 |
| TUBE PHARMED BPT 1/8IN X 1/4IN | 1,500.00 |
| TUBING NO.103 | 6,200.00 |
| NEEDLE VALVE NO.2 | 2,150.00 |
| FILTER NO.8 | 2,150.00 |
| FILTER NO.9 | 1,000.00 |
| BELLOWS FILTER | 360,00 |
| GLASS CHAMBER GC-37 | 9,100.00 |
| VACUUM PARTS SET FOR PSL-21 | 18,500.00 |
| PRESSURE PARTS SET FOR PSL-21 | 14,000.00 |
| AIR VALVE WTKV011-E1-PLL | 18,300.00 |
| AIR VALVE WTKV014 | 5,500.00 |
| AIR VALVE WTKV024-4E1 | 23,500.00 |
| AIR VALVE WTKV012-EPD | 5,300.00 |
| AIR VALVE WTKV012-E1-EPDM | 11,500.00 |
| AIR VALVE WTKV013-EPDM | 6,900.00 |
| AIR VALVE WTKV023-4E1 | 18,000.00 |
| SILENCER SLW-8A | 2,800.00 |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.401 | 1,250.00 |
| CELL-CHECK 400 | 1,750.00 |
| PLT LATEX | 1,750.00 |
| SRV FIXED VALVE NO.28-R | 80,500.00 |
| TRANSDUCER NO.8 ASSY (WBC) | 76,500.00 |
| HGB UNIT KX-21 | 20,800.00 |
| PRINTER ASSY NO.5 | 84,700.00 |
| AIR FILTER F1000-6-W | 5,600.00 |
| TUBE SILICONE 3.0MM | 400,00 |
| VALVE ASSY NO.140 | 6,500.00 |
| TUBE SILICONE 1.5X6MM | 400,00 |
| TUBE SILICONE 2X5MM | 400,00 |
| CONTROLER ASSY NO.81 | 298,300.00 |
| DUST OFF | 2,000.00 |
| HP Laser Jet P2035 (CE461A) | 19.900,00 |
| Dust off 400 | 4,000.00 |

Понуђач у обрасцу понуде са структуром цене наводи попуст у % на цене из датог ценовника, као и номинални износ цене без пдв-а применом понуђеног попуста.

Обзиром на немогућност наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста квара ће се десити, понуђач у понуди доставља и ценовник - листу делова свих осталих делова са ценама које нису  веће од тржишно упоредивих цена. Изабрани понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника - листе делова из своје понуде који ће бити саставни део уговора.

Уколико се приликом дефектаже укаже потреба за уградњом резервног дела који није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику - листи делова, понуђач је у обавези да уз предходну сагласност наручиоца предметни резервни део набави и угради по тржишно упоредивој цени.

Услуга поправке и одржавања медицинских апарата и опреме подразумева редовно одржавање, односно одржавање по позиву, са могућом заменом резервних делова. Сервисирање и поправка ће се вршити по указаној потреби наручиоца.

Стручно лице наручиоца ће у писаној форми (путем е-маила) факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу одржавања медицинских апарата и опреме или поправке, оним лицима која буду изабрана од стране понуђача за контакт особу.

Изабрани понуђач је у обавези да по захтевима (налозима) наручиоца у вези са услугом поправке и одржавања поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

Рок извршења не може бити дужи од 3 (три) календарска дана од момента пријема захтева Наручиоца.

Важне напомене:

- У поступку реализације уговора, односно извршења услуга одржавања апарата, наручилац ће позвати добављача да приступи одржавању апарата или његовој поправци а овлашћено лице ће утврдити стварно утрошено време и конкретно утрошени материјал или делове. По извршеном поступку поправке апарата, добављач ће сачинити радни налог са описом активности у коме ће прецизирати утрошено време и уграђене делове или материјал (са ценовника - листе делова која је саставни део обрасца понуде, за делове који се најчешће кваре и мењају), за шта ће добити оверу од стране овлашћеног лица наручиоца. Овакав радни налог је обавезан прилог рачуну који издаје добављач за стварно утрошене услуге по конкретном апарату.

- Уколико се услуге одржавања или поправке апарата извршавају ван просторија наручиоца, време потребно за одношење апарата ради сервисирања или поправке и враћање апарата наручиоцу, неће бити исказивано кроз радни налог добaвљача и неће бити фактурисано. У оваквом случају, код одношења апарата на сервис или поправку, представник наручиоца и добављач ће унапред договорити највишу могућу вредност конкретног сервиса или поправке апарата, кроз очекивано утрошено радно време и очекивани утрошени материјал (у складу са ценама из понуде) . Уколико у поступку сервисирања или поправке добављач утврди да унапред одређено очекивано време и материјал није довољно, позваће представника наручиоца пре наставка сервисирања или поправке апарата да за нове околности добије сагласност представника наручиоца.

- Уколико се јави потреба за поправком, а тај материјал (део) није наведен у понуди, добављач мора тражити сагласност наручиоца за даљи наставак поправке.

- Уколико очекивана вредност поправке прелази 50 % вредности апарата добављач ће са представником наручиоца у писаном облику  договорити све време водећи рачуна да вредност услуге не прелази уговорену вредност.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке:

- да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити  на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач мора испуњавати следећи додатни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке:

- да располаже довољним техничким капацитетом

- да је овлашћен за сервисирање  опреме која је предмет јавне набавке - за партију  2, 4 и 5

- да располаже довољним пословним капацитетом

- да има важећи сертификат  стандарда ISO 9001 и ISO 14001 или одговорајуће – за све партије

- да располаже довољним кадровским капацитетом

- да има минимално 1 запосленог односно ангажованог радника-сервисера (радник може бити у радном односу код понуђача или ангажован радом ван радног односа) – за све партије

и

- да је запослени/ангажовани радник-сервисер, овлашћен за сервис апарата који су предмет набавке - за партију 2, 4 и 5

Доказивање испуњености  услова за учешће у поступку јавне набавке

Доказивање обавезних услова

Понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 . став 1. тачке од 1, 2 и 4. Закона, који су на овом месту наведени као услови под тачком 1, 2, и 3. писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача или подизвођач, у своје име.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона који је на овом месту наведе под тачком 4. понуђач доказује достављањем изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. ЗЈН која је саставни део конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача или подизвођач, у своје име.

Доказивање додатних услова

- Технички капацитет - понуђач доказује достављањем:

  - копије важећег овлашћења - потврде произвођача опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке - за партију 2, 4 и 5

- Пословни капацитет - понуђач доказује достављањем:

- копије важећег сертификата ISO 9001 и ISO 14001 или одговарајуће – за све партије

- Кадровски капацитет –  понуђач доказује достављањем:

- копије важећег уговора о раду односно другим уговором  у складу са Законом о раду - за све партије

  - копије важећег сертификата произвођача опреме да је запослени радник-сервисер, овлашћен за сервис апарата који су предмет набавке - за партију 2, 4 и 5.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у овом одељку. Додатне услове за учешће понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно на основу доказа наведених у овом одељку конкурсне докуметнације.

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у овом одељку.

Начин достављања доказа:

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ у вези са условима за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова за учешће.

Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака код Наручиоца.

Понуђачи који су регистровани у Регистру који води Агенција за привредне регистре нису дужни да по позиву Наручиоца доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће Наручиоцу у наведеном року, заједно са осталим траженим доказима, доставити писано обавештење са податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о регистрацији понуђача.

Понуђачи уписани у Регистар понуђача нису дужни да по позиву Наручиоца доставе доказе из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће Наручиоцу, заједно са осталим траженим доказима, у наведеном року доставити писано обавештење са податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису понуђача у Регистар понуђача.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ПРИЛОГ 4.1

ИЗЈАВA О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача (члана групе понуђача, подизвођача) дајем следећу

И З Ј А В У

___________________________________________________________________________

из ______________________________ ул. _________________________________бр.   _______________,

са матичним бројем ____________________________, испуњава све услове утврђене чланом 75.  став 1. ЗЈН ,  одређене конкурсном документацијом  ЈНМВ бр. 08/2019 за  услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме за партију/е бр. ____________ и то:

- да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место и датум                                                                                     Потпис понуђача/подизвођача

____________________                                                                                ________________________

Напомена:

- Уколико понуду подноси Група Понуђача, изјаву даје сваки члана групе понуђача у своје име

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјаву даје и понуђач и сваки подизвођач у своје име

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

#### Подаци о језику у поступку јавне набавке

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

## Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и достављен са оргиналом на страном језику у понуди. Наручилац задржава право да, у случају потребе, током поступка стручне оцене понуда, од понуђача затражи да обезбеди превод тог документа са овером овлашћеног преводиоца.

#### Упутство о начину попуњавања образаца и посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача.

Понуђач је у обавези да потпише, овери и достави само обрасце за ону/е партију/е за коју/е подноси понуду.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из одељка 9. и 10. и прилог 4.1 конкурсне документације које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев обрасца из одељка 9. и прилог 4.1 конкурсне документације који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18).

- Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти, тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично преко писарнице у IX  павиљону Наручиоца или поштом, на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»

23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб.

са назнаком:

„Понуда за  поступак јавне набавке мале вредности број 08/2019,

партија/е бр. ____ – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и е маил понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду

може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

- Партије

Предметна јавна набавка је обликована по партијама:

Партија 1 – Одржавање и поправка апарата за физикалну терапију

Партија 2 – Одржавање и поправка ЕКГ апарата произвођача Innomed

Партија 3 – Одржавање и поправка стерилизатора

Партија 4 – Одржавање и поправка апарата за електролите  Na/K Easy lite  произвођача Medica

Партија 5 - Одржавање и поправка хематолошког анализатора ХП 300 произвођача Sysmex

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати најмање једну целокупну партију. Понуђач на понуди и у понуди наводи партију/е на коју се понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

- Подношење и отварање понуда

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву за подношење понуда, до 10:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене на адреси Наручиоца у сали за састанке, одмах након истека рока за подношење понуда са почетком у 10:15 часова.

Пропуштањем рока и сата за подношење понуде одређеног у позиву, понуда је  неблаговремена, без обзира на начин достављања понуда (непосредно или путем поште).

Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено и потписом овлашћеног лица понуђача.

- Опозив понуде, измена понуде, допуна понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека  рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за поступак јавне набавке мале вредности број 08/2019, партија/е бр. _______ – НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте.

- Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, а додатне услове, када су одређени, чланови групе испуњавају заједно.

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

  - податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

  - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

  - неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе према Наручиоцу у складу са законом.

Група понуђача подноси за сваког члана групе понуђача попуњен, потписан и оверен образац из Прилога 7.Б конкурсне документација.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из одељка 9. и 10. као и прилог 4.1. конкурсне документације које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

- Подношење понуде са подизвођачем

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац из Прилога 7.В конкурсне документације, за сваког подизвођача којега ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца из одељка 9. и прилог 4.1 који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

- Одредбе о саржини понуде

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени попуњени и потписани обрасци и изјаве предвиђени следећим ставом ове тачке:

а) Изјава о испуњености услова из чл. 75 ст. 1. ЗЈН и доказ услова из чл. 75. ст. 1 тач. 5) ЗЈН

б) Образац понуде са структуром цене, по партијама

в) Образац подаци о понуђачу

г) Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, ако понуду подноси група понуђача

д) Образац подаци о подизвођачу, ако понуду понуђач подноси са подизвођачем

ђ) Модел уговора, потписан, по партијама

е) Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН

ж) Изјава о независној понуди

з) Образац трошкова припреме понуде (по потреби)

и) ценовник - листу делова свих осталих делова који нису наведени у обрасцу понуде са структором цене, по партијама.

- Валута и цена

Цене у понуди треба да буде изражене у динарима без пдв-а.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора.

Понуђена цена мора се исказати за све позиције из Обрасца понуде са структуром цене (цена радног сата, цена резервних делова и материјала са попустом и попуст у %), а које је Наручилац захтевао по партијама.

Обзиром на немогућност наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста квара ће се десити, понуђач у понуди по партијама доставља и ценовник - листу делова свих осталих делова са ценама које нису веће од тржишно упоредивих цена.

Цене морају бити јасно и читко уписане.

У цену морају бити укључени сви трошкови, укључујући и трошкове транспорта и путне трошкове везани за реализацију предмета јавне набавке, тј. понуђач неће посебно фактурисати и наплаћивати наведене трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора која одговара процењеној вредности ове јавне набавке и то у износу од 550.000,00 динара без ПДВ за партију 1, 100.000,00 без ПДВ-а за партију 2, 50.000,00 динара без ПДВ за партију 3, 100.000,00 динара без ПДВ за партију 4. и 100.000,00 динара без ПДВ за партију 5.

Стварна количина пружених услуга путем уговора о јавној набавци ће зависити од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без ПДВ не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора, по партијама

Јединичне цене по којима ће услуге у мери стварних потреба Наручиоца извршавати јесу цене по којима ће се вршити фактурисање извршених услуга, а највише до укупне уговорене вредности која одговара процењеној вредности јавне набавке по партијама.

Изабрани понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника - листе делова из своје понуде који ће бити саставни део уговора.

Предмет ове јавне набавке је и набавка резервних делова и материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у овој конкурсној документацији и достављеним понудама, односно који су ван одржавања апарата представљених кроз техничке спецификације, образац понуде са структуром цене у овој конкурсној документацији и ценовник – листу резервних делова. Услуге које подразумевају ове резервне делове се врше уз сагласнот Наручиоца тј. уколико се јави потреба за поправком, а тај резервни део није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова, понуђач мора тражити сагласност Наручиоца за даљи наставак поправке. После детекције квара, понуђач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца о процени количина и вредности резервних делова и материјала потребних за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени на основу детекције.

Самим тим, уколико цена резервног дела није изражена и предвиђена у понуди, из разлога јер се тај резервни део није могао ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања ове конкурсне документације, тада се примењују цене материјала и резервних делова које су представљене у поменутој процени понуђача, иако претходно нису представљени у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова. Цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника од којег исте набавља понуђач.

Понуђач прихвата обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди, достави Наручиоцу копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене понуђача за материјал и резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени понуђача, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу апарата или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у обрасцу понуде са структуром цене.

Наручилац задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним услугама буде мањег обима од уговореног.

- Услови и начин плаћања

Плаћање ће се вршити у складу са динамиком извршења услуга.

Рок плаћања не може бити краћи од  60 дана нити дужи од 90 дана од дана пријема исправне фактуре за извршене услуге.

Рачун испоставља понуђач на основу овереног радног налога од стране Наручиоца.

У случају да понуђач захтева авансно плаћање, понуда ће бити одбијена.

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена.

- Начин и рок извршења

Услуге се врше по указаној потреби Наручиоца у периоду важења Уговора.

Стручно лице Наручиоца ће у писаној форми путем е-маила или факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу, оним лицима која буду изабрана од стране изабрног понуђача за овлашћену контакт особу.

Изабрани понуђач је у обавези да по захтевима (налозима) Наручиоца у вези са услугом поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

По приспелом захтеву понуђач ће обавити дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада Наручиоца. Ако је квар већег обима понуђач ће, надлежном лицу Наручиоца предложити интервенцију у сервису понуђача, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Наручиоца услуга приступиће се поправци.

Рок извршења не може бити дужи од 3 (три) календарска дана од момента пријема захтева Наручиоца. односно преузимања апарата у случају извршења услуга у сервису Пружаоца услуга.

У случају да понуђач наведе дужи рок извршења, понуда ће бити одбијена.

- Гарантни рок и рок за рекламације

Гаранција за извршене услуге и уграђене делове и не може бити краћа од 6 месеци од овере сваког појединачног радног налога

У случају да понуђач наведе краћи гарантни рок, понуда ће бити одбијена.

Рок за отклањање рекламације у случају неквалитетно извршене услуге не може бити дужи од 3 дана од пријема рекламације. Наручилац има право на рекламацију у року од 7 дана од дана пријема поправљеног апарата.

У случају да понуђач наведе дужи рок за отклањање рекламације, понуда ће бити одбијена.

- Важење понуде

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће се одбити.

- Начин означвања поверљивих података

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

- Измене и допуне конкурсне документације

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

- Додатне информације и појашњења конкурсне документације

## Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтеви упућени електронском поштом, радним данима (понедељак – петак) у радно времене Наручиоца од 07:00-15:00 часова сматраће се да су приспели тог дана. Уколико је захтев послат после наведеног времена, сматраће се да је приспео Наручиоцу првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници .

Питања треба упутити на адресу Наручиоца 23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб уз напомену «ПОЈАШЊЕЊА – јавни позив бр. 08/2019, партија бр._______, » или на адресу електронске поште: nabavka@banjarusanda.rs

- Додатна објашњења и исправке после отварања понуде

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између  јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Средства финансијског обезбеђења

Понуђач коме буде додељен уговор, приликом потписивања је дужан да достави сопствену бланко меницу као средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а у уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ по партији. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Рок важења менице мора бити најмање 20 дана дуже од истека од периода на који је закључен Уговор, по партији.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом на адресу  23270 Меленци, ул. Бања Русанда бб препоручено са повратницом, на e-mail nabavka@banjarusanda.rs, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 08/2019, партија/е бр._________“.

Копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;

- потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 08 2019 , сврха: ЗЗП, Специјална болница за рехабилитацију «Русанда», јн. Бр. 08/2019  партија/е бр._________, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

- Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише уговор или не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “економски најповољнија понуда”, по партијама.

Партијa 1

Елементи критеријума:

- Понуђена цена 					максимално 70 пондера

- Попуст на цене из ценовника наручиоца 		максимално 30 пондера

_____________________

укупно 100 пондера

- Понуђена цена

Предмет оцене по овом елементу критеријума је понуђена цена радног сата.

БП понуђена цена = Нцена / Пцена  х  70

БП – број пондера

Пцена – понуђена цена радног сата

Нцена -  најнижа понуђена цена радног сата

- Попуст на цене из ценовника наручиоца

Предмет оцене по овом елементу критеријума је понуђени % попуста на цене из ценовника наручиоца. Понуђени % попуста треба исказати у понуди као цео позитиван број (нпр. 1%, 2%, ...). Понуђач који не понуди попуст тј. наведе 0% биће оцењен са 0 пондера по овом елементу критеријума.

БП попуст = Пп / Нп  х  30

БП – број пондера

Пп – понуђени попуст

Нп -  највећи понуђени попуст

Партије 2, 4 и 5

Оцена се врши за сваку партију посебно.

Елементи критеријума:

- Понуђена цена 					максимално 70 пондера

- Попуст на цене из ценовника наручиоца 		максимално 30 пондера

_____________________

укупно 100 пондера

- Понуђена цена

Предмет оцене по овом елементу критеријума је понуђена цена радног сата и понуђена цена годишњег сервиса.

  - Понуђена цена радног сата

БП понуђена цена = Нцена / Пцена  х  40

БП – број пондера

Пцена – понуђена цена радног сата

Нцена -  најнижа понуђена цена радног сата

  - Понуђене цена годишњег сервиса

БП понуђена цена = Нцена / Пцена  х  30

БП – број пондера

Пцена – понуђена цена годишњег сервиса

Нцена -  најнижа понуђена цена годишњег сервиса

- Попуст на цене из ценовника наручиоца

Предмет оцене по овом елементу критеријума је понуђени % попуста на цене из ценовника наручиоца. Понуђени % попуста треба исказати у понуди као цео позитиван број (нпр. 1%, 2%, ...). Понуђач који не понуди попуст тј. наведе 0% биће оцењен са 0 пондера по овом елементу критеријума.

БП попуст = Пп / Нп  х  30

БП – број пондера

Пп – понуђени попуст

Нп -  највећи понуђени попуст

Партија 3

Елементи критеријума:

- Понуђена цена 					максимално 90 пондера

- Рок плаћања					максимално 10 пондера

_____________________

укупно 100 пондера

- Понуђена цена

Предмет оцене по овом елементу критеријума је понуђена цена радног сата.

БП понуђена цена = Нцена / Пцена  х  90

БП – број пондера

Пцена – понуђена цена радног сата

Нцена -  најнижа понуђена цена радног сата

- Рок плаћања

Предмет оцене по овом елементу критеријума је понуђени рок плаћања, који не може бити краћи до 60 дана нити дужи од 90 дана.

БП рок плаћања = Прок / Нрок  х  10

БП – број пондера

Прок – понуђени рок

Нрок -  најдужи понуђени рок

Уколико две или више понуда у партијама 1, 2, 4 или 5 имају исти број пондера по партији, као најповољнија понуда у датој партији биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, који не може бити краћи до 60 дана нити дужи од 90 дана.

У случају да понуде два или више понуђача у партији 3 имају исти број пондера, Наручилац уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом за партију 3 ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера.

Жребом за партију 1, 2, 4 или 5 ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера

и исти рок плаћања.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

- ОБРАСЦИ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

образац 7/1

Понуда и структура цене

На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.08/2019,  достављамо вам  Понуду број ____________ за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме за Специјалну болницу за рехабилитацију „Русанда“ за :

Партија 1 – Одржавање и поправка апарата за физикалну терапију

Понуду дајемо (заокружити) :

а) самостално

б) заједничка понуда (група понуђача)

в) са подизвођачем

Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

ПДВ ________________________________________________________________________

Цена радног сата са ПДВ-ом ________________________________________________

Услови и начин плаћања _______________________________________________________ (плаћање не може бити краће од 60 дана нити дуже од 90 дана од дана достављања исправног рачуна)

Рок за извршење услуге ________________________________________________________

Рок за решавање рекламације ____________________________________________________

Гарантни рок на извршене услуге ________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Гарантни рок на уграђене делове _________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Рок важења понуде _____________________________________________________________ (не може бити краћи од 90 дана)

| Ред.бр | ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ СА ЦЕНОВНИКОМ НАРУЧИОЦА (цене без пдв-а) | % попуста | понуђена цена са попустом без пдв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | силиконски кабел , јед.цена по метру - 200,00 дин |  |  |
| 2. | кабел за ултразвук , јед. цена по метру – 400,00 дин |  |  |
| 3. | кабел за ласер сонду, јед. цена по метру – 1.500,00 дин |  |  |
| 4. | бананице од 4 мм , јед. цена по ком – 180,00 дин |  |  |
| 5. | конектор за пацијент кабел (зависно од модела) , јед.цена по ком – 800,00 дин |  |  |
| 6. | стабилизатори напона – разни , јед. цена по ком – 400,00 дин |  |  |
| 7. | тастер , јед. цена по ком – 50,00 дин |  |  |
| 8. | енкодер , јед. цена по ком – 2.500,00 дин |  |  |
| 9. | електролити разни , јед. цена по ком – 1.000,00 дин |  |  |
| 10. | графитне електроде 6х8цм, јед.цена по ком – 400,00 дин |  |  |
| 11. | гумени каиш 135 цм, јед.цена по ком – 540,00 |  |  |
| 12. | гумени каиш 60цм, јед. цена по ком – 300,00 дин |  |  |

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

образац 7/2

Понуда и структура цене

На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.08/2019,  достављамо вам  Понуду број ____________ за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме за Специјалну болницу за рехабилитацију „Русанда“ за :

Партија 2 – Одржавање и поправка ЕКГ апарата произвођача Innomed

Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално

б) заједничка понуда (група понуђача)

в) са подизвођачем

Цена радног сата без ПДВ-а ____________________________________________________

Цена годишњег сервиса без ПДВ-а ______________________________________________

Услови и начин плаћања _______________________________________________________ ( плаћање не може бити краће од 60 дана нити дуже од 90 дана од дана достављања рачуна)

Рок за извршење услуге ________________________________________________________

Рок за решавање рекламације ____________________________________________________

Гарантни рок на извршене услуге ________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Гарантни рок на уграђене делове _________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Рок важења понуде _____________________________________________________________ (не може бити краћи од 90 дана)

| Ред. бр. | ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ СА ЦЕНОВНИКОМ НАРУЧИОЦА (цене без пдв-а) | % попуста | понуђена цена са попустом без пдв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | батерија, јед.цена по ком - 5.000,00 дин |  |  |
| 2. | пацијент кабел 10-жилни, моноблок, јед. цена по ком – 19.500,00 дин |  |  |
| 3. | електрода грудно-усисна Ag/AgCI, јед. цена за ком – 500,00 дин |  |  |
| 4. | електрода екстремитета за одрасле , јед. цена за сет – 2.100,00 дин |  |  |

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

образац 7/3

Понуда и структура цене

На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.08/2019  достављамо вам  Понуду број ____________ за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме за Специјалну болницу за рехабилитацију „Русанда“ за :

Партија 3 – Одржавање и поправка стерилизатора

Понуду дајемо (заокружити) :

а) самостално

б) заједничка понуда (група понуђача)

в) са подизвођачем

Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

Услови и начин плаћања _______________________________________________________ (плаћање не може бити краће од 60 дана нити дуже од 90 дана од дана достављања рачуна)

Рок за извршење услуге ________________________________________________________

Рок за решавање рекламације ____________________________________________________

Гарантни рок на извршене услуге ________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Гарантни рок на уграђене делове _________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Рок важења понуде _____________________________________________________________ (не може бити краћи од 90 дана)

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

образац 7/4

Понуда и структура цене

На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.08/2019,  достављамо вам  Понуду број ____________ за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме за Специјалну болницу за рехабилитацију „Русанда“ за :

Партија 4 – Одржавање и поправка апарата за електрoлите Na/K Easy lite                              произвођача  Medica

Понуду дајемо (заокружити) :

а) самостално

б) заједничка понуда (група понуђача)

в) са подизвођачем

Вредност радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

Цена годишњег сервиса без ПДВ-а__________________________________________________

Услови и начин плаћања _______________________________________________________ (плаћање не може бити краће од 60 дана нити дуже од 90 дана од дана достављања рачуна)

Рок за извршење услуге ________________________________________________________

Рок за решавање рекламације ____________________________________________________

Гарантни рок на извршене услуге ________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Гарантни рок на уграђене делове _________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Рок важења понуде _____________________________________________________________ (не може бити краћи од 90 дана)

| Ред. бр. | ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ СА ЦЕНОВНИКОМ НАРУЧИОЦА (цене без пдв-а) | % попуста | понуђена цена са попустом без пдв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | електрода K, јед.цена по ком - 25.283,50 дин |  |  |
| 2. | електрода Na, јед. цена по ком –22.915,20 дин |  |  |
| 3. | мембрана, јед. цена за ком – 5.023,48 дин |  |  |
| 4. | систем црева, јед. цена за ком – 3.315,40 дин |  |  |
| 5. | вентил за реагенсе, јед.цена по ком - 27.449,99 дин |  |  |
| 6. | детектор присуства ваздуха по ком – 16.806,79 дин |  |  |
| 7. | референтна електода по ком – 20.240,00 дин |  |  |

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

образац 7/5

Понуда и структура цене

На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.08/2019,  достављамо вам  Понуду број ____________ за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме за Специјалну болницу за рехабилитацију „Русанда“ за :

Партија 5 – Одржавање и поправка хематолошког анализатора ХП 300                          произвођача Sysmex

Понуду дајемо (заокружити) :

а) самостално

б) заједничка понуда (група понуђача)

в) са подизвођачем

Вредност радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

Цена годишњег сервиса без ПДВ-а_________________________________________________________

Услови и начин плаћања _______________________________________________________ ( плаћање не може бити краће од 60 дана нити дуже од 90 дана од дана достављања рачуна)

Рок за извршење услуге ________________________________________________________

Рок за решавање рекламације ____________________________________________________

Гарантни рок на извршене услуге ________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Гарантни рок на уграђене делове ________________________________________________ (не краћи од 6 месеци)

Рок важења понуде _____________________________________________________________ (не може бити краћи од 90 дана)

| ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ СА ЦЕНОВНИКОМ НАРУЧИОЦА (цене без пдв-а) |  | % попуста | понуђена цена са попустом без пдв |
| --- | --- | --- | --- |
| SCS-1000 CALIBRATOR | 9,900.00 |  |  |
| SEAL No.14 | 360,00 |  |  |
| BELLOWS WITH METAL | 16,400.00 |  |  |
| SPONGE ISOLATOR NO.39 | 750,00 |  |  |
| PIPETTE NO.57 | 7,300.00 |  |  |
| RINSING CUP NO.35 | 3,550.00 |  |  |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.14 | 360,00 |  |  |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.22 | 360,00 |  |  |
| FITTING NO.9-A | 3,500.00 |  |  |
| NIPPLE NO.73 | 750,00 |  |  |
| TUBE POLYRETHANE | 550,00 |  |  |
| TUBE POLYRETHANE | 550,00 |  |  |
| TUBE PHARMED BPT 1/8IN X 1/4IN | 1,500.00 |  |  |
| TUBING NO.103 | 6,200.00 |  |  |
| NEEDLE VALVE NO.2 | 2,150.00 |  |  |
| FILTER NO.8 | 2,150.00 |  |  |
| FILTER NO.9 | 1,000.00 |  |  |
| BELLOWS FILTER | 360,00 |  |  |
| GLASS CHAMBER GC-37 | 9,100.00 |  |  |
| VACUUM PARTS SET FOR PSL-21 | 18,500.00 |  |  |
| PRESSURE PARTS SET FOR PSL-21 | 14,000.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV011-E1-PLL | 18,300.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV014 | 5,500.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV024-4E1 | 23,500.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV012-EPD | 5,300.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV012-E1-EPDM | 11,500.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV013-EPDM | 6,900.00 |  |  |
| AIR VALVE WTKV023-4E1 | 18,000.00 |  |  |
| SILENCER SLW-8A | 2,800.00 |  |  |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.401 | 1,250.00 |  |  |
| CELL-CHECK 400 | 1,750.00 |  |  |
| PLT LATEX | 1,750.00 |  |  |
| SRV FIXED VALVE NO.28-R | 80,500.00 |  |  |
| TRANSDUCER NO.8 ASSY (WBC) | 76,500.00 |  |  |
| HGB UNIT KX-21 | 20,800.00 |  |  |
| PRINTER ASSY NO.5 | 84,700.00 |  |  |
| AIR FILTER F1000-6-W | 5,600.00 |  |  |
| TUBE SILICONE 3.0MM | 400,00 |  |  |
| VALVE ASSY NO.140 | 6,500.00 |  |  |
| TUBE SILICONE 1.5X6MM | 400,00 |  |  |
| TUBE SILICONE 2X5MM | 400,00 |  |  |
| CONTROLER ASSY NO.81 | 298,300.00 |  |  |
| DUST OFF | 2,000.00 |  |  |
| HP Laser Jet P2035 (CE461A) | 19.900,00 |  |  |
| Dust off 400 | 4,000.00 |  |  |

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

ПРИЛОГ  7.А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Адреса понуђача: ____________________________________________________________

Лице за контакт: _____________________________________________________________

Електронска адреса лица за контакт:  ___________________________________________

Телефон: ___________________________________________________________________

Телефакс: ___________________________________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): _________________________________________________

Матични број понуђача: ______________________________________________________

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)

Број текућег рачуна: __________________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора: __________________________________________

Врста правног лица (заокружити) :                              а) микро

б) мало

в) средње

г) велико

д) предузетник

ђ) физичко лице

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

ПРИЛОГ  7.Б

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Адреса понуђача: __________________________________________________________________

Лице за контакт: ___________________________________________________________________

Електронска адреса лица за контакт:  __________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________

Телефакс: ________________________________________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): _______________________________________________________

Матични број понуђача: ____________________________________________________________

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)

Број текућег рачуна: __________________________________________________________________

Лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора:______________________________

Део уговора који извршава: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Врста правног лица (заокружити) :                              а) микро

б) мало

в) средње

г) велико

д) предузетник

ђ) физичко лице

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду-група понуђача, у којем случају је потребно да се образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди-групи понуђача

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

ПРИЛОГ  7.В

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Адреса подизвођача: ____________________________________________________________

Лице за контакт: _______________________________________________________________

Електронска адреса лица за контакт:  ______________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________________

Телефакс: _____________________________________________________________________

Порески број подизвођача (ПИБ): _________________________________________________

Матични број подизвођача: ______________________________________________________

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)

Број текућег рачуна: __________________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора: __________________________________________

Врста правног лица (заокружити) :                              а) микро,

б) мало,

в) средње,

г) велико,

д) предузетник

ђ) физичко лице

У укупној вредности понуде подизвођач ______________________________________________

(пословно име подизвођача)

Учествује у _______________________________________________________________________

навести у чему се састоји учествовање подизвођача (врста послова)

износи _______________________ % вредности понуде или  _______________________без пдв-а

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.  Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача.

Место и датум : __________________

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

- МОДЕЛИ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»  МЕЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15“), по спроведеном редовном поступку јавне набавке мале вредности , ЈНМВ бр.08/2019, дана  ____________ године, закључује се следећи

У Г О В О Р

о набавци услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију

Закључен између :

  - Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»  из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа __________________________________ (у даљем тексту: прималац услуга), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576

и

  - __________________________________ са седиштем у __________________, ул. ________________________________ бр._______, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), матични број: _______________________,  порески идентификациони број: ________________.

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Прималац услуга, на основу члана 39, 52. став 1, 61. и  68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, објављеног на Порталу УЈН, интернет страници Примаоца услуга, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама.

- да је Пружалац услуга __________ године доставио понуду за Партију 1 – услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију ,  број: __________ од __________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је на основу закљученог Споразума групе понуђача бр. ________________ од ______________ године,  поднетог у понуди Пружаоца услуга ради учешћа у поступку јавне набавке  за набавку услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију  – Партија 1, за носиоца посла одређен  __________________________________________  из  ___________________________________ ул. ___________________________________бр. ________ ПИБ ______________________ матични број _________.

- да Пружалац услуга део набавке, која је предмет овог уговора поверава подизвођачу _____________________________________ ПИБ: _____________________ матични број: _________________________ а која чини ____________ %  од вредности понуде Пружаоца услуга

- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Прималац услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , на основу понуде Пружаоца услуга и одлуке о додели уговора бр. ______ од ___________ године изабрао Пружаоца услуга за извршење услуга из Партије 1.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка услуга одржавања и поправки апарата за физикалну терапију  (у даљем тексту: услуге) одређених у спецификацији Примаоца услуга и понуди Пружаоца услуга са јединичним ценама које су саставни део понуде Пружаоца услуга – образац понуде са структуром цене и пратећи ценовник Пружаоца услуга, који су заједно саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се цена услуга утврђује на основу дате понуде Пружаоца услуга, према следећој спецификацији услуга и ценама:

- Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

- Цене резервних делова и материјала без ПДВ-а:

| 1. | силиконски кабел, јед. цена по метру |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | кабел за ултразвук , јед. цена по метру |  |
| 3. | кабел за ласер сонду, јед. цена по метру |  |
| 4. | бананице од 4 мм , јед. цена по ком |  |
| 5. | конектор за пацијент кабел (зависно од модела), јед.цена по ком |  |
| 6. | стабилизатори напона – разни , јед. цена по ком |  |
| 7. | тастер , јед. цена по ком |  |
| 8. | енкодер , јед. цена по ком |  |
| 9. | електролити разни , јед. цена по ком |  |
| 10. | графитне електроде 6х8цм, јед.цена по ком |  |
| 11. | гумени каиш 135 цм, јед.цена по ком |  |
| 12. | гумени каиш 60цм, јед. цена по ком |  |

- Цене из ценовника - листе делова свих осталих делова који нису наведени у претходном ставу, који је саставни део овог уговора.

Цене из понуде Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати у току трајања овог уговора.

Укупна вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр. 08/2019 и утврђује се у укупном износу од  550.000,00 динара без ПДВ-а, односно 660.000,00 динара са ПДВ-ом.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог Уговора, не сме прећи уговорени износ из става 6. овог члана.

Прималац услуга није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са својим стварном потребама.

Прималац услуга може након закључења овог уговора,без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За услуге дефинисане у чл. 2. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

- По извршеним услугама Пружалац услуга ће Примаоца услуга доставити фактуру за извршене услуге, која се испоставља на основу овереног радног налога од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Радни налог садржи: назначени апарат и врсту опреме, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену ако је има.

Рок плаћања је  _______ од дана пријема исправне фактуре за извршене услуге, која у прилогу садржи оверени радни налог од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Прималац услуга се обавезује да ће извршене услуге платити на рачун Пружаоца услуга.

Прималац услуге ће извршити плаћање  вирманом.

Прималац услуга је дужан да се приликом испостављања фактуре позове на број овог уговора.

Уграђене резервне делове и материјал, Пружалац услуга ће фактурисати у складу са ценама из члана 3. овог уговора.

Члан 5.

Услуге из чл. 1. овог уговора обављаће се по захтеву Примаоца услуга.

Стручно лице Примаоца услуга ће у писаној форми путем е-маила или факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу, оним лицима која буду изабрана од стране Примаоца услуга за овлашћену контакт особу.

Захтевом се сматра сваки позив у писаној форми (е-маил, факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Примаоца услуга.

Пружалац услуга је у обавези да по захтевима (налозима) Примаоца услуга у вези са услугом поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

По приспелом захтеву, Пружалац услуга ће обавити дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада Примаоца услуга. Ако је квар већег обима Пружалац услуга ће, надлежном лицу Примаоца услуга предложити интервенцију у сервису Пружаоца услуга, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Примаоца услуга приступиће се поправци.

Рок за извршење појединачне услуге је _______________________ од момента пријема захтева Наручиоца, односно преузимања апарата у случају извршења услуга у сервису Пружаоца услуга.

Услуге се могу извршити код Примаоца услуга или ће по указаној потреби Пружалац услуга лично преузети и вратити поправљен апарат Примаоцу услуга са уградњом делова и материјала са листе.

Сви резервни делови и материјал морају бити компатибилни са апаратима и опремом која је предмет сервисирања.

Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности апарата, Пружалац услуга је дужан да обавести о томе Примаоца услуга и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у апарат који је предмет поправке и одржавања.

Члан 6.

Предмет овог уговора је и набавка резервних делова и материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у конкурсној документацији и достављеној понуди, односно који су ван одржавања апарата представљених кроз техничке спецификације, образац понуде са структуром цене у конкурсној документацији и ценовник – листу резервних делова.

Услуге које подразумевају ове резервне делове се врше уз сагласнот Примаоца услуга тј. уколико се јави потреба за поправком, а тај резервни део није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова, Пружалац услуга мора тражити сагласност Примаоца услуга за даљи наставак поправке. После детекције квара, Пружалац услуга је обавезан да писаним путем обавести Примаоца услуга о процени количина и вредности резервних делова и материјала потребних за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени на основу детекције.

Самим тим, уколико цена резервног дела није изражена и предвиђена у понуди, из разлога јер се тај резервни део није могао ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања конкурсне документације, тада се примењују цене материјала и резервних делова које су представљене у поменутој процени Примаоца услуга, иако претходно нису представљени у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова. Цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника од којег исте набавља понуђач.

Прималац услуга прихвата обавезу да, на захтев Примаоца услуга, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди, достави Примаоца услуга копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Пружаоца услуга за материјал и резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Прималац услуга задржава право да након што је обавештен о процени Пружаоца услуга, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу апарата или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у обрасцу понуде са структуром цене.

Члан 7.

Пружалац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Замењени резервни делови обавезно се остављају Примаоца услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

У случају неквалитетно извршене услуге Пружалац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 3 дана од пријема рекламације, без права накнаде. Прималац услуга  је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана пријема поправљеног апарата.

Члан 8.

За извршене услуге одржавања и поправки Пружалац услуга даје гаранцију од _________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

За уграђене делове Пружалац услуга даје гаранцију од _____________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан приликом потписа Уговора да достави бланко сопствену соло регистровану меницу  као средство  обезбеђења за добро извршење посла и то на износ од 10 % од уговореног износа без пдв-а са роком важења 20 дана дуже од периода важења Уговора, заједно са  меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и  овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.

У случају да Пружалац услуга не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на писано упозорење Примаоца услуге не почне уредно да извршава своје уговорне обавезе, Прималац услуга има право да једнострано раскине уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на период од годину од дана од ступања уговора на снагу, уз напоменe да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

Након истека периода од годину дана Уговор се аутоматски продужава, под условом да Уговор није у потпуности финансијски реализован и под условом да једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.

У случају из став 2. овог уговора, Уговор се може продужити до завршетка новог поступка набавке планираног за 2020. годину, али и у овом случају не дуже од потпуне финансијске реализације.

Члан 12.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора примењиваће се одредбе закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорна стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуга не буду решени споразумно  уговора се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 13.

Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

Члан 14.

Уговорне стране саглано изјављују да су уговор прочитале, разумеле  и да уговорне  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље и да овљај уговор нема додатних усмених или писмених прилога нити анекса.

Пружалац услуга 						    Прималац услуга

____________________      			                     _______________________

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»  МЕЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15“), по спроведеном редовном поступку јавне набавке мале вредности , ЈНМВ бр.08/2019, дана  ____________ године, закључује се следећи

У Г О В О Р

о набавци услуга одржавања и поправки ЕКГ апарата произвођача Innomed

Закључен између :

  - Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»  из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа __________________________________ (у даљем тексту: прималац услуга), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576

и

  - __________________________________ са седиштем у __________________, ул. ________________________________ бр._______, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), матични број: _______________________,  порески идентификациони број: ________________.

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Прималац услуга, на основу члана 39, 52. став 1, 61. и  68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, објављеног на Порталу УЈН, интернет страници Примаоца услуга, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама.

- да је Пружалац услуга __________ године доставио понуду за Партију 2 – услуга одржавања и поправки ЕКГ апарата произвођача Innomed,  број: __________ од __________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је на основу закљученог Споразума групе понуђача бр. ________________ од ______________ године,  поднетог у понуди Пружаоца услуга ради учешћа у поступку јавне набавке  за набавку услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију  – Партија 2, за носиоца посла одређен  __________________________________________  из  ___________________________________ ул. ___________________________________бр. ________ ПИБ ______________________ матични број _________.

- да Пружалац услуга део набавке, која је предмет овог уговора поверава подизвођачу _____________________________________ ПИБ: _____________________ матични број: _________________________ а која чини ____________ %  од вредности понуде Пружаоца услуга

- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Прималац услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , на основу понуде Пружаоца услуга и одлуке о додели уговора бр. ______ од ___________ године изабрао Пружаоца услуга за извршење услуга из Партије 2.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка услуга одржавања и поправки ЕКГ апарата произвођача Innomed (у даљем тексту: услуге) одређених у спецификацији Примаоца услуга и понуди Пружаоца услуга са јединичним ценама које су саставни део понуде Пружаоца услуга – образац понуде са структуром цене и пратећи ценовник Пружаоца услуга, који су заједно саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се цена услуга утврђује на основу дате понуде Пружаоца услуга, према следећој спецификацији услуга и ценама:

- Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

- Цена годишњег сервиса без ПДВ-а ___________________________________________

- Цене резервних делова и материјала без ПДВ-а:

| 1. | батерија, јед.цена по ком |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | пацијент кабел 10-жилни, моноблок, јед. цена по ком |  |
| 3. | електрода грудно-усисна Ag/AgCI, јед. цена за ком |  |
| 4. | електрода екстремитета за одрасле , јед. цена за сет |  |

- Цене из ценовника - листе делова свих осталих делова који нису наведени у претходном ставу, који је саставни део овог уговора.

Цене из понуде Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати у току трајања овог уговора.

Укупна вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр. 08/2019 и утврђује се у укупном износу од  100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог Уговора, не сме прећи уговорени износ из става 6. овог члана.

Прималац услуга није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са својим стварном потребама.

Прималац услуга може након закључења овог уговора,без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За услуге дефинисане у чл. 2. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

- По извршеним услугама Пружалац услуга ће Примаоца услуга доставити фактуру за извршене услуге, која се испоставља на основу овереног радног налога од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Радни налог садржи: назначени апарат и врсту опреме, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену ако је има.

Рок плаћања је  _______ од дана пријема исправне фактуре за извршене услуге, која у прилогу садржи оверени радни налог од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Прималац услуга се обавезује да ће извршене услуге платити на рачун Пружаоца услуга.

Прималац услуге ће извршити плаћање вирманом.

Прималац услуга је дужан да се приликом испостављања фактуре позове на број овог уговора.

Уграђене резервне делове и материјал, Пружалац услуга ће фактурисати у складу са ценама из члана 3. овог уговора.

Члан 5.

Услуге из чл. 1. овог уговора обављаће се по захтеву Примаоца услуга.

Стручно лице Примаоца услуга ће у писаној форми путем е-маила или факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу, оним лицима која буду изабрана од стране Примаоца услуга за овлашћену контакт особу.

Захтевом се сматра сваки позив у писаној форми (е-маил, факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Примаоца услуга.

Пружалац услуга је у обавези да по захтевима (налозима) Примаоца услуга у вези са услугом поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

По приспелом захтеву, Пружалац услуга ће обавити дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада Примаоца услуга. Ако је квар већег обима Пружалац услуга ће, надлежном лицу Примаоца услуга предложити интервенцију у сервису Пружаоца услуга, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Примаоца услуга приступиће се поправци.

Рок за извршење појединачне услуге је _______________________ од момента пријема захтева Наручиоца, односно преузимања апарата у случају извршења услуга у сервису Пружаоца услуга.

Услуге се могу извршити код Примаоца услуга или ће по указаној потреби Пружалац услуга лично преузети и вратити поправљен апарат Примаоцу услуга са уградњом делова и материјала са листе.

Сви резервни делови и материјал морају бити компатибилни са апаратима и опремом која је предмет сервисирања.

Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности апарата, Пружалац услуга је дужан да обавести о томе Примаоца услуга и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у апарат који је предмет поправке и одржавања.

Члан 6.

Предмет овог уговора је и набавка резервних делова и материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у конкурсној документацији и достављеној понуди, односно који су ван одржавања апарата представљених кроз техничке спецификације, образац понуде са структуром цене у конкурсној документацији и ценовник – листу резервних делова.

Услуге које подразумевају ове резервне делове се врше уз сагласнот Примаоца услуга тј. уколико се јави потреба за поправком, а тај резервни део није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова, Пружалац услуга мора тражити сагласност Примаоца услуга за даљи наставак поправке. После детекције квара, Пружалац услуга је обавезан да писаним путем обавести Примаоца услуга о процени количина и вредности резервних делова и материјала потребних за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени на основу детекције.

Самим тим, уколико цена резервног дела није изражена и предвиђена у понуди, из разлога јер се тај резервни део није могао ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања конкурсне документације, тада се примењују цене материјала и резервних делова које су представљене у поменутој процени Примаоца услуга, иако претходно нису представљени у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова. Цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника од којег исте набавља понуђач.

Прималац услуга прихвата обавезу да, на захтев Примаоца услуга, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди, достави Примаоца услуга копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Пружаоца услуга за материјал и резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Прималац услуга задржава право да након што је обавештен о процени Пружаоца услуга, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу апарата или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у обрасцу понуде са структуром цене.

Члан 7.

Пружалац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Замењени резервни делови обавезно се остављају Примаоца услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

У случају неквалитетно извршене услуге Пружалац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 3 дана од пријема рекламације, без права накнаде. Прималац услуга  је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана пријема поправљеног апарата.

Члан 8.

За извршене услуге одржавања и поправки Пружалац услуга даје гаранцију од _________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

За уграђене делове Пружалац услуга даје гаранцију од _____________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан приликом потписа Уговора да достави бланко сопствену соло регистровану меницу  као средство  обезбеђења за добро извршење посла и то на износ од 10 % од уговореног износа без пдв-а са роком важења 20 дана дуже од периода важења Уговора, заједно са  меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и  овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.

У случају да Пружалац услуга не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на писано упозорење Примаоца услуге не почне уредно да извршава своје уговорне обавезе, Прималац услуга има право да једнострано раскине уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на период од годину од дана од ступања уговора на снагу, уз напоменe да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

Након истека периода од годину дана Уговор се аутоматски продужава, под условом да Уговор није у потпуности финансијски реализован и под условом да једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.

У случају из став 2. овог уговора, Уговор се може продужити до завршетка новог поступка набавке планираног за 2020. годину, али и у овом случају не дуже од потпуне финансијске реализације.

Члан 12.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора примењиваће се одредбе закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорна стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуга не буду решени споразумно  уговора се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 13.

Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

Члан 14.

Уговорне стране саглано изјављују да су уговор прочитале, разумеле  и да уговорне  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље и да овљај уговор нема додатних усмених или писмених прилога нити анекса.

Пружалац услуга 						    Прималац услуга

____________________      			                     _______________________

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»  МЕЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15“), по спроведеном редовном поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр.08/2019, дана  ____________ године, закључује се следећи

У Г О В О Р

о набавци услуга одржавања и поправки стерилизатора

Закључен између :

  - Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»  из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа __________________________________ (у даљем тексту: прималац услуга), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576

и

  - __________________________________ са седиштем у __________________, ул. ________________________________ бр._______, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), матични број: _______________________,  порески идентификациони број: ________________.

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Прималац услуга, на основу члана 39, 52. став 1, 61. и  68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, објављеног на Порталу УЈН, интернет страници Примаоца услуга, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама.

- да је Пружалац услуга __________ године доставио понуду за Партију 3 – услуга одржавања и поправки стерилизатора,  број: __________ од __________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је на основу закљученог Споразума групе понуђача бр. ________________ од ______________ године,  поднетог у понуди Пружаоца услуга ради учешћа у поступку јавне набавке  за набавку услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију  – Партија 3, за носиоца посла одређен  __________________________________________  из  ___________________________________ ул. ___________________________________бр. ________ ПИБ ______________________ матични број _________.

- да Пружалац услуга део набавке, која је предмет овог уговора поверава подизвођачу _____________________________________ ПИБ: _____________________ матични број: _________________________ а која чини ____________ %  од вредности понуде Пружаоца услуга

- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Прималац услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , на основу понуде Пружаоца услуга и одлуке о додели уговора бр. ______ од ___________ године изабрао Пружаоца услуга за извршење услуга из Партије 3.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка услуга одржавања и поправки стерилизатора (у даљем тексту: услуге) одређених у спецификацији Примаоца услуга и понуди Пружаоца услуга са јединичним ценама које су саставни део понуде Пружаоца услуга – образац понуде са структуром цене и пратећи ценовник Пружаоца услуга, који су заједно саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се цена услуга утврђује на основу дате понуде Пружаоца услуга, према следећој спецификацији услуга и ценама:

- Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

- Цене из ценовника - листе делова, који је саставни део овог уговора.

Цене из понуде Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати у току трајања овог уговора.

Укупна вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр. 08/2019 и утврђује се у укупном износу од  50.000,00 динара без ПДВ-а, односно 60.000,00 динара са ПДВ-ом.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог Уговора, не сме прећи уговорени износ из става 6. овог члана.

Прималац услуга није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са својим стварном потребама.

Прималац услуга може након закључења овог уговора,без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За услуге дефинисане у чл. 2. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

- По извршеним услугама Пружалац услуга ће Примаоца услуга доставити фактуру за извршене услуге, која се испоставља на основу овереног радног налога од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Радни налог садржи: назначени апарат и врсту опреме, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену ако је има.

Рок плаћања је  _______ од дана пријема исправне фактуре за извршене услуге, која у прилогу садржи оверени радни налог од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Прималац услуга се обавезује да ће извршене услуге платити на рачун Пружаоца услуга.

Прималац услуге ће извршити плаћање вирманом.

Прималац услуга је дужан да се приликом испостављања фактуре позове на број овог уговора.

Уграђене резервне делове и материјал, Пружалац услуга ће фактурисати у складу са ценама из члана 3. овог уговора.

Члан 5.

Услуге из чл. 1. овог уговора обављаће се по захтеву Примаоца услуга.

Стручно лице Примаоца услуга ће у писаној форми путем е-маила или факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу, оним лицима која буду изабрана од стране Примаоца услуга за овлашћену контакт особу.

Захтевом се сматра сваки позив у писаној форми (е-маил, факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Примаоца услуга.

Пружалац услуга је у обавези да по захтевима (налозима) Примаоца услуга у вези са услугом поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

По приспелом захтеву, Пружалац услуга ће обавити дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада Примаоца услуга. Ако је квар већег обима Пружалац услуга ће, надлежном лицу Примаоца услуга предложити интервенцију у сервису Пружаоца услуга, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Примаоца услуга приступиће се поправци.

Рок за извршење појединачне услуге је _______________________ од момента пријема захтева Наручиоца, односно преузимања апарата у случају извршења услуга у сервису Пружаоца услуга.

Услуге се могу извршити код Примаоца услуга или ће по указаној потреби Пружалац услуга лично преузети и вратити поправљен апарат Примаоцу услуга са уградњом делова и материјала са листе.

Сви резервни делови и материјал морају бити компатибилни са апаратима и опремом која је предмет сервисирања.

Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности апарата, Пружалац услуга је дужан да обавести о томе Примаоца услуга и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у апарат који је предмет поправке и одржавања.

Члан 6.

Предмет овог уговора је и набавка резервних делова и материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у конкурсној документацији и достављеној понуди.

Услуге које подразумевају ове резервне делове се врше уз сагласнот Примаоца услуга тј. уколико се јави потреба за поправком, Пружалац услуга мора тражити сагласност Примаоца услуга за даљи наставак поправке. После детекције квара, Пружалац услуга је обавезан да писаним путем обавести Примаоца услуга о процени количина и вредности резервних делова и материјала потребних за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени на основу детекције.

Самим тим, уколико цена резервног дела није изражена и предвиђена у понуди, из разлога јер се тај резервни део није могао ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања конкурсне документације, тада се примењују цене материјала и резервних делова које су представљене у поменутој процени Примаоца услуга. Цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника од којег исте набавља понуђач.

Прималац услуга прихвата обавезу да, на захтев Примаоца услуга, у циљу контроле цена материјала и резервних делова, достави Примаоца услуга копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Пружаоца услуга за материјал и резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Прималац услуга задржава право да након што је обавештен о процени Пружаоца услуга, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу апарата или уколико утврди да цена није у складу са упоредивим тржишним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту.

Члан 7.

Пружалац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Замењени резервни делови обавезно се остављају Примаоца услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

У случају неквалитетно извршене услуге Пружалац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 3 дана од пријема рекламације, без права накнаде. Прималац услуга  је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана пријема поправљеног апарата.

Члан 8.

За извршене услуге одржавања и поправки Пружалац услуга даје гаранцију од _________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

За уграђене делове Пружалац услуга даје гаранцију од _____________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан приликом потписа Уговора да достави бланко сопствену соло регистровану меницу  као средство  обезбеђења за добро извршење посла и то на износ од 10 % од уговореног износа без пдв-а са роком важења 20 дана дуже од периода важења Уговора, заједно са  меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и  овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.

У случају да Пружалац услуга не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на писано упозорење Примаоца услуге не почне уредно да извршава своје уговорне обавезе, Прималац услуга има право да једнострано раскине уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на период од годину од дана од ступања уговора на снагу, уз напоменe да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

Након истека периода од годину дана Уговор се аутоматски продужава, под условом да Уговор није у потпуности финансијски реализован и под условом да једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.

У случају из став 2. овог уговора, Уговор се може продужити до завршетка новог поступка набавке планираног за 2020. годину, али и у овом случају не дуже од потпуне финансијске реализације.

Члан 12.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора примењиваће се одредбе закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорна стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуга не буду решени споразумно  уговора се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 13.

Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

Члан 14.

Уговорне стране саглано изјављују да су уговор прочитале, разумеле  и да уговорне  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље и да овљај уговор нема додатних усмених или писмених прилога нити анекса.

Пружалац услуга 						    Прималац услуга

____________________      			                     _______________________

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»  МЕЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15“), по спроведеном редовном поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр.08/2019, дана  ____________ године, закључује се следећи

У Г О В О Р

о набавци услуга одржавања и поправки апарата за електролите Na/K Easy Lite

Закључен између :

  - Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»  из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа __________________________________ (у даљем тексту: прималац услуга), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576

и

  - __________________________________ са седиштем у __________________, ул. ________________________________ бр._______, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), матични број: _______________________,  порески идентификациони број: ________________.

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Прималац услуга, на основу члана 39, 52. став 1, 61. и  68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, објављеног на Порталу УЈН, интернет страници Примаоца услуга, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама.

- да је Пружалац услуга __________ године доставио понуду за Партију 4 – услуга одржавања и поправки апарата за електролите Na/K Easy Lite,  број: __________ од __________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је на основу закљученог Споразума групе понуђача бр. ________________ од ______________ године,  поднетог у понуди Пружаоца услуга ради учешћа у поступку јавне набавке  за набавку услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију  – Партија 4, за носиоца посла одређен  __________________________________________  из  ___________________________________ ул. ___________________________________бр. ________ ПИБ ______________________ матични број _________.

- да Пружалац услуга део набавке, која је предмет овог уговора поверава подизвођачу _____________________________________ ПИБ: _____________________ матични број: _________________________ а која чини ____________ %  од вредности понуде Пружаоца услуга

- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Прималац услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , на основу понуде Пружаоца услуга и одлуке о додели уговора бр. ______ од ___________ године изабрао Пружаоца услуга за извршење услуга из Партије 4.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка услуга одржавања и поправки апарата за електролите Na/K Easy Lite (у даљем тексту: услуге) одређених у спецификацији Примаоца услуга и понуди Пружаоца услуга са јединичним ценама које су саставни део понуде Пружаоца услуга – образац понуде са структуром цене и пратећи ценовник Пружаоца услуга, који су заједно саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се цена услуга утврђује на основу дате понуде Пружаоца услуга, према следећој спецификацији услуга и ценама:

- Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

- Цена годишњег сервиса без ПДВ-а ___________________________________________

- Цене резервних делова и материјала без ПДВ-а:

| 1. | електрода K, јед.цена по ком |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | електрода Na, јед. цена по ком |  |
| 3. | мембрана, јед. цена за ком |  |
| 4. | систем црева, јед. цена за ком |  |
| 5. | вентил за реагенсе, јед.цена по ком |  |
| 6. | детектор присуства ваздуха јед. цена по ком |  |
| 7. | референтна електода јед. цена по ком |  |

- Цене из ценовника - листе делова свих осталих делова који нису наведени у претходном ставу, који је саставни део овог уговора.

Цене из понуде Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати у току трајања овог уговора.

Укупна вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр. 08/2019 и утврђује се у укупном износу од  100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог Уговора, не сме прећи уговорени износ из става 6. овог члана.

Прималац услуга није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са својим стварном потребама.

Прималац услуга може након закључења овог уговора,без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За услуге дефинисане у чл. 2. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

- По извршеним услугама Пружалац услуга ће Примаоца услуга доставити фактуру за извршене услуге, која се испоставља на основу овереног радног налога од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Радни налог садржи: назначени апарат и врсту опреме, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену ако је има.

Рок плаћања је  _______ од дана пријема исправне фактуре за извршене услуге, која у прилогу садржи оверени радни налог од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Прималац услуга се обавезује да ће извршене услуге платити на рачун Пружаоца услуга.

Прималац услуге ће извршити плаћање вирманом.

Прималац услуга је дужан да се приликом испостављања фактуре позове на број овог уговора.

Уграђене резервне делове и материјал, Пружалац услуга ће фактурисати у складу са ценама из члана 3. овог уговора.

Члан 5.

Услуге из чл. 1. овог уговора обављаће се по захтеву Примаоца услуга.

Стручно лице Примаоца услуга ће у писаној форми путем е-маила или факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу, оним лицима која буду изабрана од стране Примаоца услуга за овлашћену контакт особу.

Захтевом се сматра сваки позив у писаној форми (е-маил, факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Примаоца услуга.

Пружалац услуга је у обавези да по захтевима (налозима) Примаоца услуга у вези са услугом поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

По приспелом захтеву, Пружалац услуга ће обавити дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада Примаоца услуга. Ако је квар већег обима Пружалац услуга ће, надлежном лицу Примаоца услуга предложити интервенцију у сервису Пружаоца услуга, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Примаоца услуга приступиће се поправци.

Рок за извршење појединачне услуге је _______________________ од момента пријема захтева Наручиоца, односно преузимања апарата у случају извршења услуга у сервису Пружаоца услуга.

Услуге се могу извршити код Примаоца услуга или ће по указаној потреби Пружалац услуга лично преузети и вратити поправљен апарат Примаоцу услуга са уградњом делова и материјала са листе.

Сви резервни делови и материјал морају бити компатибилни са апаратима и опремом која је предмет сервисирања.

Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности апарата, Пружалац услуга је дужан да обавести о томе Примаоца услуга и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у апарат који је предмет поправке и одржавања.

Члан 6.

Предмет овог уговора је и набавка резервних делова и материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у конкурсној документацији и достављеној понуди, односно који су ван одржавања апарата представљених кроз техничке спецификације, образац понуде са структуром цене у конкурсној документацији и ценовник – листу резервних делова.

Услуге које подразумевају ове резервне делове се врше уз сагласнот Примаоца услуга тј. уколико се јави потреба за поправком, а тај резервни део није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова, Пружалац услуга мора тражити сагласност Примаоца услуга за даљи наставак поправке. После детекције квара, Пружалац услуга је обавезан да писаним путем обавести Примаоца услуга о процени количина и вредности резервних делова и материјала потребних за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени на основу детекције.

Самим тим, уколико цена резервног дела није изражена и предвиђена у понуди, из разлога јер се тај резервни део није могао ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања конкурсне документације, тада се примењују цене материјала и резервних делова које су представљене у поменутој процени Примаоца услуга, иако претходно нису представљени у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова. Цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника од којег исте набавља понуђач.

Прималац услуга прихвата обавезу да, на захтев Примаоца услуга, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди, достави Примаоца услуга копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Пружаоца услуга за материјал и резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Прималац услуга задржава право да након што је обавештен о процени Пружаоца услуга, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу апарата или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у обрасцу понуде са структуром цене.

Члан 7.

Пружалац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Замењени резервни делови обавезно се остављају Примаоца услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

У случају неквалитетно извршене услуге Пружалац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 3 дана од пријема рекламације, без права накнаде. Прималац услуга  је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана пријема поправљеног апарата.

Члан 8.

За извршене услуге одржавања и поправки Пружалац услуга даје гаранцију од _________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

За уграђене делове Пружалац услуга даје гаранцију од _____________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан приликом потписа Уговора да достави бланко сопствену соло регистровану меницу  као средство  обезбеђења за добро извршење посла и то на износ од 10 % од уговореног износа без пдв-а са роком важења 20 дана дуже од периода важења Уговора, заједно са  меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и  овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.

У случају да Пружалац услуга не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на писано упозорење Примаоца услуге не почне уредно да извршава своје уговорне обавезе, Прималац услуга има право да једнострано раскине уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на период од годину од дана од ступања уговора на снагу, уз напоменe да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

Након истека периода од годину дана Уговор се аутоматски продужава, под условом да Уговор није у потпуности финансијски реализован и под условом да једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.

У случају из став 2. овог уговора, Уговор се може продужити до завршетка новог поступка набавке планираног за 2020. годину, али и у овом случају не дуже од потпуне финансијске реализације.

Члан 12.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора примењиваће се одредбе закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорна стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуга не буду решени споразумно  уговора се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 13.

Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

Члан 14.

Уговорне стране саглано изјављују да су уговор прочитале, разумеле  и да уговорне  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље и да овљај уговор нема додатних усмених или писмених прилога нити анекса.

Пружалац услуга 						    Прималац услуга

____________________      			                     _______________________

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 5

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

«РУСАНДА»  МЕЛЕНЦИ

Број:

Датум:

На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15“), по спроведеном редовном поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр.08/2019, дана  ____________ године, закључује се следећи

У Г О В О Р

о набавци услуга одржавања и поправки хематолошког анализатора ХП 300 произвођача Sysmex

Закључен између :

  - Специјална болница за рехабилитацију «Русанда»  из Меленаца, ул. Бања Русанда бб, коју заступа __________________________________ (у даљем тексту: прималац услуга), матични број: 08062650, порески идентификациони број: 101161576

и

  - __________________________________ са седиштем у __________________, ул. ________________________________ бр._______, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), матични број: _______________________,  порески идентификациони број: ________________.

Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Прималац услуга, на основу члана 39, 52. став 1, 61. и  68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, објављеног на Порталу УЈН, интернет страници Примаоца услуга, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама.

- да је Пружалац услуга __________ године доставио понуду за Партију 5 – услуга одржавања и поправки хематолошког анализатора ХП 300 произвођача Sysmex,  број: __________ од __________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је на основу закљученог Споразума групе понуђача бр. ________________ од ______________ године,  поднетог у понуди Пружаоца услуга ради учешћа у поступку јавне набавке  за набавку услуга одржавања и поправки  апарата за физикалну терапију  – Партија 5, за носиоца посла одређен  __________________________________________  из  ___________________________________ ул. ___________________________________бр. ________ ПИБ ______________________ матични број _________.

- да Пружалац услуга део набавке, која је предмет овог уговора поверава подизвођачу _____________________________________ ПИБ: _____________________ матични број: _________________________ а која чини ____________ %  од вредности понуде Пружаоца услуга

- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Прималац услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , на основу понуде Пружаоца услуга и одлуке о додели уговора бр. ______ од ___________ године изабрао Пружаоца услуга за извршење услуга из Партије 5.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка услуга одржавања и поправки хематолошког анализатора ХП 300 произвођача Sysmex (у даљем тексту: услуге) одређених у спецификацији Примаоца услуга и понуди Пружаоца услуга са јединичним ценама које су саставни део понуде Пружаоца услуга – образац понуде са структуром цене и пратећи ценовник Пружаоца услуга, који су заједно саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се цена услуга утврђује на основу дате понуде Пружаоца услуга, према следећој спецификацији услуга и ценама:

- Цена радног сата без ПДВ-а _________________________________________________

- Цена годишњег сервиса без ПДВ-а ___________________________________________

- Цене резервних делова и материјала без ПДВ-а:

|  | јед. цена по комаду |
| --- | --- |
| SCS-1000 CALIBRATOR |  |
| SEAL No.14 |  |
| BELLOWS WITH METAL |  |
| SPONGE ISOLATOR NO.39 |  |
| PIPETTE NO.57 |  |
| RINSING CUP NO.35 |  |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.14 |  |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.22 |  |
| FITTING NO.9-A |  |
| NIPPLE NO.73 |  |
| TUBE POLYRETHANE |  |
| TUBE POLYRETHANE |  |
| TUBE PHARMED BPT 1/8IN X 1/4IN |  |
| TUBING NO.103 |  |
| NEEDLE VALVE NO.2 |  |
| FILTER NO.8 |  |
| FILTER NO.9 |  |
| BELLOWS FILTER |  |
| GLASS CHAMBER GC-37 |  |
| VACUUM PARTS SET FOR PSL-21 |  |
| PRESSURE PARTS SET FOR PSL-21 |  |
| AIR VALVE WTKV011-E1-PLL |  |
| AIR VALVE WTKV014 |  |
| AIR VALVE WTKV024-4E1 |  |
| AIR VALVE WTKV012-EPD |  |
| AIR VALVE WTKV012-E1-EPDM |  |
| AIR VALVE WTKV013-EPDM |  |
| AIR VALVE WTKV023-4E1 |  |
| SILENCER SLW-8A |  |
| HYDRAULIC CONNECTOR NO.401 |  |
| CELL-CHECK 400 |  |
| PLT LATEX |  |
| SRV FIXED VALVE NO.28-R |  |
| TRANSDUCER NO.8 ASSY (WBC) |  |
| HGB UNIT KX-21 |  |
| PRINTER ASSY NO.5 |  |
| AIR FILTER F1000-6-W |  |
| TUBE SILICONE 3.0MM |  |
| VALVE ASSY NO.140 |  |
| TUBE SILICONE 1.5X6MM |  |
| TUBE SILICONE 2X5MM |  |
| CONTROLER ASSY NO.81 |  |
| DUST OFF |  |
| HP Laser Jet P2035 (CE461A) |  |
| Dust off 400 |  |

- Цене из ценовника - листе делова свих осталих делова који нису наведени у претходном ставу, који је саставни део овог уговора.

Цене из понуде Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати у току трајања овог уговора.

Укупна вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр.08/2019 и утврђује се у укупном износу од  100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог Уговора, не сме прећи уговорени износ из става 6. овог члана.

Прималац услуга није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са својим стварном потребама.

Прималац услуга може након закључења овог уговора,без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За услуге дефинисане у чл. 2. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

- По извршеним услугама Пружалац услуга ће Примаоца услуга доставити фактуру за извршене услуге, која се испоставља на основу овереног радног налога од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Радни налог садржи: назначени апарат и врсту опреме, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену ако је има.

Рок плаћања је  _______ од дана пријема исправне фактуре за извршене услуге, која у прилогу садржи оверени радни налог од стране овлашћеног представника Примаоца услуга.

Прималац услуга се обавезује да ће извршене услуге платити на рачун Пружаоца услуга.

Прималац услуге ће извршити плаћање вирманом.

Прималац услуга је дужан да се приликом испостављања фактуре позове на број овог уговора.

Уграђене резервне делове и материјал, Пружалац услуга ће фактурисати у складу са ценама из члана 3. овог уговора.

Члан 5.

Услуге из чл. 1. овог уговора обављаће се по захтеву Примаоца услуга.

Стручно лице Примаоца услуга ће у писаној форми путем е-маила или факсом или телефоном, достављати  захтеве који се односе на услугу, оним лицима која буду изабрана од стране Примаоца услуга за овлашћену контакт особу.

Захтевом се сматра сваки позив у писаној форми (е-маил, факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Примаоца услуга.

Пружалац услуга је у обавези да по захтевима (налозима) Примаоца услуга у вези са услугом поступи у најкраћем могућем року. У случају да је проблем пријављен током нерадних дана предходно поменути период се рачуна од 7:00 часова првог радног дана.

По приспелом захтеву, Пружалац услуга ће обавити дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада Примаоца услуга. Ако је квар већег обима Пружалац услуга ће, надлежном лицу Примаоца услуга предложити интервенцију у сервису Пружаоца услуга, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Примаоца услуга приступиће се поправци.

Рок за извршење појединачне услуге је _______________________ од момента пријема захтева Наручиоца, односно преузимања апарата у случају извршења услуга у сервису Пружаоца услуга.

Услуге се могу извршити код Примаоца услуга или ће по указаној потреби Пружалац услуга лично преузети и вратити поправљен апарат Примаоцу услуга са уградњом делова и материјала са листе.

Сви резервни делови и материјал морају бити компатибилни са апаратима и опремом која је предмет сервисирања.

Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности апарата, Пружалац услуга је дужан да обавести о томе Примаоца услуга и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у апарат који је предмет поправке и одржавања.

Члан 6.

Предмет овог уговора је и набавка резервних делова и материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у конкурсној документацији и достављеној понуди, односно који су ван одржавања апарата представљених кроз техничке спецификације, образац понуде са структуром цене у конкурсној документацији и ценовник – листу резервних делова.

Услуге које подразумевају ове резервне делове се врше уз сагласнот Примаоца услуга тј. уколико се јави потреба за поправком, а тај резервни део није наведен у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова, Пружалац услуга мора тражити сагласност Примаоца услуга за даљи наставак поправке. После детекције квара, Пружалац услуга је обавезан да писаним путем обавести Примаоца услуга о процени количина и вредности резервних делова и материјала потребних за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени на основу детекције.

Самим тим, уколико цена резервног дела није изражена и предвиђена у понуди, из разлога јер се тај резервни део није могао ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања конкурсне документације, тада се примењују цене материјала и резервних делова које су представљене у поменутој процени Примаоца услуга, иако претходно нису представљени у обрасцу понуде са структуром цене или ценовнику – листи делова. Цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника од којег исте набавља понуђач.

Прималац услуга прихвата обавезу да, на захтев Примаоца услуга, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди, достави Примаоца услуга копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Пружаоца услуга за материјал и резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Прималац услуга задржава право да након што је обавештен о процени Пружаоца услуга, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу апарата или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у обрасцу понуде са структуром цене.

Члан 7.

Пружалац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Замењени резервни делови обавезно се остављају Примаоца услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

У случају неквалитетно извршене услуге Пружалац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 3 дана од пријема рекламације, без права накнаде. Прималац услуга  је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана пријема поправљеног апарата.

Члан 8.

За извршене услуге одржавања и поправки Пружалац услуга даје гаранцију од _________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

За уграђене делове Пружалац услуга даје гаранцију од _____________________________ месеци од овере сваког појединачног радног налога.

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан приликом потписа Уговора да достави бланко сопствену соло регистровану меницу  као средство  обезбеђења за добро извршење посла и то на износ од 10 % од уговореног износа без пдв-а са роком важења 20 дана дуже од периода важења Уговора, заједно са  меничним овлашћењем да се меница може наплатити и важећом потврдом пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и  овлашћења НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.

У случају да Пружалац услуга не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на писано упозорење Примаоца услуге не почне уредно да извршава своје уговорне обавезе, Прималац услуга има право да једнострано раскине уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на период од годину од дана од ступања уговора на снагу, уз напоменe да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

Након истека периода од годину дана Уговор се аутоматски продужава, под условом да Уговор није у потпуности финансијски реализован и под условом да једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.

У случају из став 2. овог уговора, Уговор се може продужити до завршетка новог поступка набавке планираног за 2020. годину, али и у овом случају не дуже од потпуне финансијске реализације.

Члан 12.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора примењиваће се одредбе закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорна стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуга не буду решени споразумно  уговора се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 13.

Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

Члан 14.

Уговорне стране саглано изјављују да су уговор прочитале, разумеле  и да уговорне  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље и да овљај уговор нема додатних усмених или писмених прилога нити анекса.

Пружалац услуга 						    Прималац услуга

____________________      			                     _______________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗЈН

# На основу члана 75. ст.2.  Закона о јавним набавкама („Сл.Гл. РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

# __________________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача, члана групе понуђача)

даје следећу:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу наводимо  да поштујемо све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. __/2019, партија/е бр. ______________.

Место:_____________                                                                    ______________________________

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

- Образац изјаве о независној понуди

# У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

# _____________________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача, члана групе понуђача)

даје следећу:

И З Ј А В У

ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо (заједничку) понуду за набавку услуга одржавања и поправки медицинских апарата и опреме, у поступку јавне набавке мале вредности бр. __/2019 за партију/е бр. ____________________________ поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________                                                                    ______________________________

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

- Образац трошкова припреме понуде

На основу члана 88.став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12, „Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

  - ________________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

доставља :

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

| Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца ,  наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде.

Место:_____________                                                                    ______________________________

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача